## Slide 1
Μοντελοποίηση και έλεγχος ανεμογεννητριών - συνέχεια
Καθηγητής Αντώνιος Αλεξανδρίδης
Αναπλ. Καθηγητής Γεώργιος Κωνσταντόπουλος
Τεχνολογίες Ελέγχου στις ΑΠΕ

## Slide 2: Ανεμογεννήρια με επαγωγική γεννήτρια διπλής τροφοροσίας

## Slide 3: Μοντέλο επαγωγικής μηχανής στο dq πλαίσιο αναφοράς
Δυναμικό μοντέλο επαγωγικής γεννήτριας στο dq πλαίσιο αναφοράς:

## Slide 4: Μοντέλο επαγωγικής μηχανής στο dq πλαίσιο αναφοράς
Δυναμικό μοντέλο μετατροπέα της πλευράς του δικτύου μαζί με την διασύνδεση ΣΡ:
Σημειώνεται ότι οι λόγοι κατάτμησης των μετατροπέων είναι:
  , , ,
Όπου οι δείκτες f και r αντιστοιχούν στην πλευρά του δικτύου και του ρότορα της μηχανής, αντίστοιχα.

## Slide 5: Μοντέλο επαγωγικής μηχανής στο dq πλαίσιο αναφοράς
Χρησιμοποιώντας PLL ώστε να επιτύχουμε προσανατολισμό της τάσης του δικτύου στον q άξονα:
Στη μόνιμη κατάσταση, υπό τον προτεινόμενο προσανατολισμό της τάσης του δικτύου, λαμβάνουμε:
Για ανεμογεννήτρια μεγάλης ονομαστικής ισχύος (MW), η αντίσταση στάτη είναι πολύ μικρή (mΩ), το πλάτος της φασικης τάσης είναι της τάξης των kV και το δίκτυο συχνότητας 50Ηz. Επομένως:
Προσανατολισμός της ροής του στάτη στον d άξονα!
Το ίδιο μπορεί να συμβεί αν επιτευχθεί ρεύμα (μοναδιαίος συντελεστής ισχύος). Προσοχή, το ρεύμα δεν ελέγχεται απ’ευθείας!

## Slide 6: Σχεδιασμός εσωτερικών βρόχων ελέγχου από την πλευρά του δρομέα
Θεωρώντας προσανατολισμό της ροής του στάτη στον d άξονα, ισχύει ότι και . Επομένως, οι εξισώσεις ρευμάτων δρομέα γίνονται:
όπου όμως προσεγγιστικά ισχύει:
Επομένως:

## Slide 7: Σχεδιασμός εσωτερικών βρόχων ελέγχου από την πλευρά του δρομέα
Με βάση τη θεωρία ελέγχου που εφαρμόσαμε και στις προηγούμενες μηχανές, προκύπτει ο νόμος ελέγχου:
όπου τα κέρδη των PI ελεγκτών υπολογίζονται κατάλληλα με την επιθυμητή σταθερά χρόνου .

## Slide 8: Σχεδιασμός εσωτερικών βρόχων ελέγχου από την πλευρά του δικτύου
Λαμβάνοντας υπόψη τον προσανατολισμό της τάσης του δικτύου στον q άξονα, οι εξισώσεις ρευμάτων του μετατροπέα από την πλευρά του δικτύου γίνονται:
Επομένως, ακολουθώντας τη θεωρία ελέγχου που έχουμε μάθει, προκύπτει ο νόμος ελέγχου:
Με τα κέρδη των PI ελεγκτών να υπολογίζονται κάτάλληλα με βάση την επιθυμητή σταθερά χρόνο .

## Slide 9: Σχεδιασμός εξωτερικών βρόχων ελέγχου
Ελεγκτής ρύθμισης γωνιακής ταχύτητας δρομέα:
Θεωρώντας γρήγορους εσωτερικούς ελεγκτές ρεύματος και προσανατολισμό της ροής του στάτη στον d άξονα, η ηλεκτρομαγνητική ροπή δίνεται ως:
Επομένως, η γωνιακή ταχύτητα του δρομέα μπορεί να ελεγχθεί μέσω του ρεύματος του q άξονα ως:
όπου προκειμένου να επιτευχθεί λειτουργία μέγιστης απομάστευσης ισχύος από τον άνεμο. Τα κέρδη του ελεγκτή υπολογίζονται με αντίστοιχο τρόπο.

## Slide 10: Σχεδιασμός εξωτερικών βρόχων ελέγχου
Ελεγκτής ρύθμισης αέργου ισχύος στάτη:
Εφόσον η ρύθμιση της ενεργούς ισχύος γίνεται μέσω του ρεύματος , η ρύθμιση της αέργου ισχύος στάτη θα πρέπει να γίνει μέσω του ρεύματος δρομέα . Χρησιμοποιώντας τις ακριβείς τιμές ισορροπίας για τις συνιστώσες ροών στάτη καθώς και τη σχέση , έχουμε:
Επιπλέον, η έκφραση της αέργου ισχύος στάτη υπό προσανατολισμό της τάσης του στάτη στον q άξονα γίνεται:
οδηγώντας στην παρακάτω έκφραση:

## Slide 11: Σχεδιασμός εξωτερικών βρόχων ελέγχου
Με αντικατάσταση στην εξίσωση της ροής στάτης στον d άξονα:
Λαμβάνοντας υπόψη ότι: έχουμε επίσης:
Εξισώνοντας τις δύο παραπάνω σχέσεις λαμβάνουμε την επιθυμητή τιμή του ρεύματος δρομέα στον d άξονα ως:
για μια επιθυμητή άεργο ισχύο στον στάτη .

## Slide 12: Σχεδιασμός εξωτερικών βρόχων ελέγχου
Ελεγκτής ρύθμισης αέργου ισχύος από την πλευρά του δικτύου:
Θεωρώντας γρήγορους εσωτερικούς ελεγκτές ρεύματος και προσανατολισμό της ροής του στάτη στον d άξονα, η άεργος ισχύς στην πλευρά του μετατροπέα δικτύου γίνεται:
από όπου προκύπτει το επιθυμητό ρεύμα του d άξονα για τον μετατροπέα της πλευράς του δικτύου:
Προφανώς, για μοναδιαίο συντελεστή ισχύος προκύπτει .

## Slide 13: Σχεδιασμός εξωτερικών βρόχων ελέγχου
Ελεγκτής τάσης διασύνδεσης συνεχούς ρεύματος:
Ο έλεγχος της τάσης διασύνδεσης ΣΡ πραγματοποιείται μέσω του ρεύματος του q άξονα για τον μετατροπέα της πλευρά του δικτύου, χρησιμοποιώντας έναν τυπικό PI ελεγκτή:

## Slide 14: Σχηματικό διάγραμμα πλήρους μοντέλου ανεμογεννήτριας με ασύγχρονη μηχανή διπλής τροφοδοσίας