## Slide 1
2η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Τα θρεπτικά υλικά περιέχουν τις κατάλληλες ενώσεις για την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό των μικροοργανισμών.

## Slide 2
Θρεπτικά Υλικά
Κάθε υγρό ή στερεό μέσο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών καλείται θρεπτικό υπόστρωμα.
Πηγή άνθρακα
Κυρίως μονο-και δι-σακχαρίτες και σπανιότερα ολιγοσακχαρίτες και πολυσακχαρίτες.
Πηγή αζώτου
Μπορεί να είναι ανόργανη (αμμωνιακά άλατα), ή οργανική (πεπτόνη, τρυπτόνη)
Ανόργανα άλατα
π.χ. άλατα νατρίου, καλίου, ασβεστίου και μαγνησίου. Επίσης φωσφορικά άλατα.
Ιχνοστοιχεία
Fe, Cu, Mn, Mo, Zn, Co, κλπ
Βιταμίνες
Ως δομικά συστατικά διαφόρων ενζύμων, π.χ. Βιοτίνη, θειαμίνη, παντοθενικόοξύ, ριβοφλαβίνη, νιασίνη

## Slide 3
Θρεπτικά Υλικά-ΤΥΠΟΙ
Διάκριση θρεπτικών υλικών
1) Ρευστότητα
Υγρά
Στερεά (άγαρ 1.5-2%)
Σύσταση
Γενικά (κοινά-πχ θρεπτικός ζωμός)
Εξειδικευμένα
(Εκλεκτικά – Επιλεκτικά)

## Slide 4
1.Επιλογή κατάλληλου θρεπτικού υποστρώματος
2. Ζύγισμα και διάλυση ουσίας/ουσιών
3. Ρύθμιση pH
4. Αποστείρωση
7.Συντήρηση
5. Διαμοίραση
6. Έλεγχος ποιότητας
Θρεπτικά Υλικά
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

## Slide 5
Παρασκευή θρεπτικών υλικών
Ζύγισμα και διάλυση ουσίας/ουσιών
α) ΥΓΡΟ
0,5γρ εκχύλισμα ζύμης
0,5γρ πεπτόνη
0,5γρ NaCl
προσθέτω νερό μέχρι 100ml Η2Ο
β) ΣΤΕΡΕΟ
0,5γρ εκχύλισμα ζύμης
0,5γρ πεπτόνη
0,5γρ NaCl
1,5γρ Άγαρ
προσθέτω νερό μέχρι 100ml Η2Ο
Για την παρασκευή των στερεών υποστρωμάτων θα πρέπει να προστεθεί ένας πηκτικός παράγοντας που ονομάζεται άγαρ.

## Slide 6
Το άγαρ παρουσιάζει τις παρακάτω ιδιότητες:
1.Είναι ουδέτερο συστατικό και δεν επιδρά στη φυσιολογία του μικροοργανισμού.
2. Δεν υδρολύεται από τους μικροοργανισμούς.
3. Χρησιμοποιείται σε περιεκτικότητα 1,2-1,5%. Μεγαλύτερη περιεκτικότητα παρεμποδίζει την ανάπτυξη λόγω μείωσης της τιμής της ενεργότητας ύδατος.
4. Ρευστοποιείται σε βραστό νερό, ενώ σε θερμοκρασία 40°C ή χαμηλότερα στερεοποιείται.
5. Παραμένει ρευστό σε θερμοκρασία >40-45°C.
6. Όταν χρησιμοποιείται για εμβολιασμό θα πρέπει να έχει θερμοκρασία 45-47°C για να μην θανατωθούν οι μικροοργανισμοί.

## Slide 7
Εξειδικευμένα υποστρώματα
Τα εξειδικευμένα υποστρώματα χρησιμοποιούνται για την απομόνωση και απαρίθμηση ορισμένων κατηγοριών μικροοργανισμών.
ΔΗΛΑΔΗ η σύνθεσή τους δρα παρεμποδιστικά στην ανάπτυξη των άλλων μικροοργανισμών.
Αυτό επιτυγχάνεται με:
τη διόρθωση του pH στο υπόστρωμα
την προσθήκη αντιβιοτικών που αναστέλλουν τη δράση των ανεπιθύμητων μικροοργανισμών
την προσθήκη ουσιών που επιτρέπουν τη διαφοροποίηση διαφορετικών αποικιών μεταξύ τους
Γενικά υποστρώματα
Τα γενικά ή μη επιλεκτικά υποστρώματα περιέχουν όλα τα απαραίτητα συστατικά για την ανάπτυξη όλων σχεδόν των μικροοργανισμών.
Τυπικό παράδειγμα είναι το Nutrient agar ή broth που αποτελείται από εκχύλισμα κρέατος και πεπτόνη.
Κατηγορίες Θρεπτικών Υποστρωμάτων

## Slide 8
Βαλβίδα ασφαλείας
Πόρτα ασφαλείας
Διπλά τοιχώματα
Θάλαμος αποστείρωσης
Έξοδος ατμού και
αέρα
Μανόμετρο
Βαλβίδα παροχής ατμού
Brock : Biology of Microorganisms. Τόμος Ι
Έξοδος ατμού
Θερμόμετρο
Ρύθμιση pH
Αποστείρωση
- Θερμότητα
Το αυτόκαυστο χρησιμοποιεί ατμό υπό πίεση.
Η αποστείρωση επιτυγχάνεται σε θερμοκρασία 121°C και πίεση 1.1 atm σε 15 min.
Θρεπτικά Υλικά
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

## Slide 9
Θρεπτικά Υλικά
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Αποστειρωμένο
υγρό
Διήθηση (υλικά που δεν αντέχουν στον κλίβανο)
Το υγρό θρεπτικό υλικό περνάει μέσα από ηθμό με μέγεθος πόρων 0,45 μm με τη βοήθεια κενού και συλλέγεται σε αποστειρωμένη φιάλη.

## Slide 10
Διαμοίραση
Θρεπτικά Υλικά
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

## Slide 11
Έλεγχος Ποιότητας ( επωαστικός κλίβανος : 37οC )
Συντήρηση ( ψυγείο : 4-6οC για διάρκεια ζωής 1-4 εβδομάδες)
Θρεπτικά Υλικά
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ