ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΜΒΙΑ)

# ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ-ΤΕΤΡΑΔΙΟ

# ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ Ι & ΙΙ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΟΧΟΥ: ………………………………………………………..

Α.Μ.: ……………………………….

Επιμέλεια – Συγγραφή:

Παναγιώτης Καραχάλιος

Γεώργιος Λαγουμιντζής

Aναστασία Πυριόχου

Κωνσταντίνος Πουλάς

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ Ι

- Εισαγωγή - Γενικές πληροφορίες							   3

- Άσκηση 1: Εισαγωγή στην οργανολογία: Πιπέττες, ογκομέτρηση, ζύγιση,

πεχαμέτρηση, παρασκευή ρυθμιστικού διαλύματος, τιτλοδότηση		  9

- Άσκηση 2: Χρωματογραφία πρωτεινών – Χρωματομετρία			22

- Άσκηση 3: Ποσοτικός προσδιορισμός πρωτεϊνών					34

- Άσκηση 4: Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών σε πηκτή πολυακρυλαμίδης		44

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ

- Άσκηση 5: Απομόνωση πλασμιδιακού DNA από E. coli				62

- Άσκηση 6: Ηλεκτροφόρηση DNA σε πηκτή αγαρόζης				73

- Άσκηση 7: Ενζυμοσύνδετη ανοσοπροσροφητική μέτρηση (ELISA)		83

- Άσκηση 8: Κινητική ενζυμικών αντιδράσεων					98

ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Ιδέες

Κάνω τους υπολογισμούς

Σκέφτομαι και απαντώ-εργαστηριακή αναφορά

Σημαντικά σημεία

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σκοπός της σειράς των Εργαστηριακών Ασκήσεων στις οποίες θα ασκηθείτε στο πλαίσιο του μαθήματος της Βιοχημείας είναι να εξοικειωθείτε με τα παρακάτω:

- Ασφάλεια στο Εργαστήριο Βιοχημείας

- Παρασκευή διαλυμάτων και χρήση βασικών οργάνων (πιπέτα, pH-μετρο, φασματοφωτόμετρο κλπ)

- Γενικές Βιοχημικές Τεχνικές (ηλεκτροφόρηση, χρωματογραφία κλπ)

- Τεχνικές Μοριακής Βιολογίας

### Ασφάλεια   Εργαστηρίου

Η ασφάλεια στον εργαστηριακό χώρο είναι απαράβατος κανόνας και προϋποθέτει υπευθυνότητα. Η πειραματική εργασία σε ένα βιοχημικό εργαστήριο περικλείει κινδύνους για τους οποίους κάθε «εργαζόμενος» μέσα σε αυτό πρέπει να είναι ενήμερος, ώστε να λαμβάνει τις απαραίτητες προφυλάξεις προς αποφυγή ατυχημάτων που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία του ή την υγεία των συνεργατών του. Η γνώση αυτών των κινδύνων περιορίζει την πιθανότητα πρόκλησης ατυχημάτων και βοηθά στον κατάλληλο σχεδιασμό ενός εργαστηριακού χώρου, που θα προσφέρει την μέγιστη δυνατή προστασία.

Οι εργαστηριακοί κίνδυνοι  μπορούν να ταξινομηθούν είτε με βάση τις βλάβες που προκαλούν είτε με βάση την αιτία που τους προκαλεί.

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν:

- Αναπνευστικοί κίνδυνοι. Η εισπνοή βλαβερών ατμών, αερίων και σκόνης είναι ίσως ο πιο ύπουλος κίνδυνος στο εργαστήριο. Τα μικρά αυτά σωματίδια μπορούν να εισέλθουν στις πνευμονικές κυψελίδες και να προκαλέσουν αναπνευστική δυσχέρεια και παροδικές ή μόνιμες βλάβες.

Μέτρα προστασίας: Όταν λαμβάνουμε/μεταφέρουμε υγρά που δημιουργούν επικίνδυνους ατμούς (υδροχλώριο, τριχλωρομεθάνιο, οξικό οξύ, ακετόνη, βενζόλιο κλπ) απαγορεύεται η χρησιμοποίηση σιφωνίων με το στόμα. Αντί αυτών χρησιμοποιούμε αυτόματες πιπέττες ή σύριγγες, ή αντλούμε με τη χρήση πλαστικού «πουάρ». Τα υγρά αυτά πρέπει να τα χειριζόμαστε εντός ειδικών εστιών (απαγωγών-hoods) που εξασφαλίζουν την πλήρη απομάκρυνση αυτών των ατμών από τον εργαστηριακό χώρο. Εφόσον απαιτείται μπορεί να χρειαστεί και η χρήση ειδικής μάσκας για να αποφευχθεί η εισπνοή επιβλαβών ουσιών.

- Οφθαλμικοί κίνδυνοι. Κατά τη χρήση ισχυρών οξέων και βάσεων, ποσότητες αυτών μπορούν να εκτοξευθούν στα μάτια του ερευνητή και να προκαλέσουν βαριά οφθαλμικά τραύματα ή, σπανιότερα, απώλεια της όρασης. Σε άλλες περιπτώσεις, ορισμένα πειράματα απαιτούν την χρήση υπεριώδους και υπέρυθρης ακτινοβολίας που μπορούν να αποβούν βλαβερές αν δε ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

Μέτρα προστασίας: Ο πιο απλός τρόπος προστασίας των οφθαλμών από χημικά εγκαύματα καθώς και από ακτινοβολίες είναι η χρήση γυαλιών από πλαστικό ή από άθραυστο υλικό. Σε περίπτωση που κάτι μπει στο μάτι σας άμεσα πλύνετε με άφθονο νερό το μάτι στον ειδικό λουτήρα ματιών (εικόνα) στο εργαστήριο.

- Κίνδυνοι μολύνσεως του πεπτικού συστήματος. Οι κίνδυνοι μολύνσεως του πεπτικού συστήματος μετά από επαφή με μολυσμένα χέρια ή με την τροφή μπορεί πρακτικά να περιορισθούν εάν υπάρχει κατάλληλη προσοχή στον ατομικό καθαρισμό. Η χρησιμοποίηση σιφωνίων για τη μεταφορά τοξικών και μολυσματικών υγρών, εκτός από τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει στο αναπνευστικό μας σύστημα, είναι δυνατόν να επιβαρύνει και το πεπτικό μας σύστημα. Επίσης δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι και το τσιγάρο μπορεί να λειτουργήσει ως ενδιάμεσος φορέας μόλυνσης (μεταφορά τοξικής ουσίας από τα χέρια στο τσιγάρο και από εκεί στο στόμα).

Μέτρα προστασίας: Ποτέ δεν καπνίζουμε και δεν τρώμε μέσα στο εργαστήριο. Είναι απαραίτητο, όταν χρησιμοποιούμε τοξικές ουσίες, να φοράμε προστατευτικά γάντια μιας χρήσης. Στα διαλείμματα, όταν τρώμε, απαραίτητα πρέπει να πλένουμε προηγουμένως τα χέρια. Τα εξεταζόμενα βιολογικά υγρά πρέπει να τα θεωρούμε πάντα σαν ισχυρά μολυσματικά μέσα. Αυστηρά δεν επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή με αμυχές των χεριών μας ή με το στόμα.

- Κίνδυνοι κακώσεων του δέρματος ή δηλητηριάσεων μέσω του δέρματος.

Η επαφή διαβρωτικών ουσιών (οξέα, βάσεις, φαινόλη κλπ) με το δέρμα γίνεται αμέσως αντιληπτή και γι’αυτό είναι λιγότερο επικίνδυνη από την επαφή με δηλητήρια. Προς αποφυγή τέτοιων δυσάρεστων καταστάσεων συνίσταται η χρήση προστατευτικών γαντιών μιας χρήσης και εργαστηριακής ποδιάς.. Ο μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης μιας τέτοιας κατάστασης είναι το άμεσο πλύσιμο των χεριών μας με νερό και σαπούνι καθώς και η επάλειψη με ειδικές αλοιφές για εγκαύματα.

Σε δεύτερη κατηγορία ανήκουν ατυχήματα που μπορούν να προέλθουν από επαφή του ερευνητή με αγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος, με τοξικές ουσίες, με καρκινογόνα, ο κίνδυνος φωτιάς από εύφλεκτα οργανικά υλικά κ.ά. Έτσι θα πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου ότι δεν πρέπει να αγγίζουμε ηλεκτρικά όργανα με υγρά χέρια και να μην προσπαθήσουμε ποτέ να τα επιδιορθώσουμε χωρίς να γνωρίζουμε τη λειτουργία τους. Τα εύφλεκτα υλικά θα πρέπει να τα αποθηκεύουμε σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Θεωρείται εγκληματικό το κάπνισμα σε χώρους όπου χρησιμοποιούνται εύφλεκτα υλικά. Για την αποφυγή μόλυνσης από χημικούς κινδύνους όπως είναι οι τοξικές ουσίες και τα καρκινογόνα, συνίσταται η χρήση προστατευτικών γαντιών και η εργασία σε ειδικές εστίες.   Η πιθανή τοξική ή καρκινογόνος δράση μιας ουσίας αναγράφεται στην ετικέτα του αντιδραστηρίου.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ :

Ψηλοτάκουνα 		           Ανοικτά παπούτσια			     Λυτά μαλλιά

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Στο χώρο του εργαστηρίου μην ξεχνάτε:

- Θα εισέρχεσθε πάντα στην αίθουσα των ασκήσεων με την εργαστηριακή σας ποδιά και θα την βγάζετε όταν μετακινείστε σε άλλους χώρους. Επικίνδυνα αντιδραστήρια που έχουν πέσει στα ρούχα σας μπορεί να τα καταστρέψουν. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η συμμετοχή στην άσκηση σε όποιον δεν προσέρχεται με εργαστηριακή ποδιά.

- Προσοχή κατά την ώρα των ασκήσεων. Στο εργαστήριο βρίσκονται διάφορα χημικά. Χρησιμοποιούμε μόνο όσα αντιδραστήρια έχουν σχέση με το πείραμα που θα πραγματοποιήσουμε, τα οποία φέρουν ετικέτα στη συσκευασία τους, η οποία αναγράφει το περιεχόμενό τους. Δεν επιτρέπεται να τα δοκιμάζετε, να τα μυρίζετε ή να τα πιάνετε με γυμνά χέρια.

- Απαγορεύεται αυστηρά η κατανάλωση φαγητού, αναψυκτικών καθώς και το κάπνισμα στο χώρο του εργαστηρίου. Κανένας δεν επιθυμεί την μεταφορά τοξικών ουσιών καθώς και παθογόνων μικροοργανισμών στο σώμα του!

- Χειρίζεστε με ιδιαίτερη προσοχή τα διάφορα όργανα του εργαστηρίου. Αν χαλάσουν δεν είναι πάντα εύκολη η επιδιόρθωση ή η αντικατάστασή τους. Ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση των γυάλινων σκευών ώστε να αποφευχθεί τραυματισμός αλλά και η καταστροφή τους. Δεν είναι πάντα δυνατή η αντικατάστασή τους.

- Απαγορεύεται η αναρρόφηση με σιφώνιο. Η αναρρόφηση θα γίνεται πάντοτε είτε με πουάρ είτε με αυτόματες πιπέτες και ποτέ με το στόμα.

- Απαγορεύεται η άμεση θέρμανση εύφλεκτων ουσιών (π.χ. αλκοόλης) καθώς και το πλησίασμά τους στη λύχνο.

- Ποτέ δεν πιάνουμε στερεό αντιδραστήριο με το χέρι. Χρησιμοποιείτε ειδική σπάτουλα.

- Πιάνουμε με  ειδική λαβίδα οποιοδήποτε γυάλινο ή μεταλλικό αντικείμενο έχει θερμανθεί.

- Δεν αφήνουμε τη λύχνο αναμμένη όταν δεν τη χρειαζόμαστε.

- Χρησιμοποιούμε πάντοτε προστατευτικά γάντια όταν εργαζόμαστε με καυστικές ή τοξικές ουσίες.

- Για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει να ρωτάτε τον υπεύθυνο του εργαστηρίου.

- Να κρατάτε υαλογραφικούς μαρκαδόρους, ώστε να σημειώνετε αν θέλετε κάτι επάνω σε δοκιμαστικούς σωλήνες ή γυάλινα σκεύη.

- Δεν πιάνετε το κινητό σας, το πρόσωπο ή τα μαλλιά σας ενώ φοράτε γάντια.

- Στο τέλος της άσκησης πλύνετε με νερό και σαπούνι τα σκεύη που χρησιμοποιήσατε, τοποθετήστε τα στον εργαστηριακό πάγκο για να στεγνώσουν, σβήστε τη λύχνο και τα ηλεκτρικά όργανα που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση της άσκησης και πλύνετε τα χέρια σας.

- Πριν αποχωρήσετε από το εργαστήριο, βεβαιωθείτε ότι αφήσατε τον εργαστηριακό σας πάγκο καθαρό και όλα τα ηλεκτρικά όργανα σβηστά.

Εξοικείωση με σύμβολα πάνω σε χημικές ενώσεις

Καλό είναι να αναγνωρίζεται κάποια βασικά σύμβολα που αναγράφονται πάνω σε χημικά ή σε ντουλάπια όπου φυλάσσονται χημικά προκειμένου να χειρίζεστε τις χημικές ενώσεις ανάλογα με την επικινδυνότητά τους και λαμβάνοντας τα σωστά μέτρα προστασίας.

| Σημασία | Σύμβολο | Σημασία | Σύμβολο |
| --- | --- | --- | --- |
| Εκρηκτικό Explosive E |  | Εύφλεκτο Flammable F+ |  |
| Διαβρωτικό Corrosive C |  | Επιβλαβές Harmful Xn |  |
| Οξειδωτικό Oxidizing O |  | Επιβλαβές Harmful Xi |  |
| Τοξικό Toxic T |  | Επικίνδυνο για το περιβάλλον N |  |
| Τοξικό Toxic T+ |  | Ραδιενεργό Radioactive R |  |
| Εύφλεκτο Flammable F |  | Βιολογικό Biological Β |  |

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ Ι:

Άσκηση 1: 		Εισαγωγή στην οργανολογία: Πιπέττες, ογκομέτρηση, ζύγιση,

πεχαμέτρηση, παρασκευή ρυθμιστικού διαλύματος, τιτλοδότηση	9

Άσκηση 2: 	Χρωματογραφία πρωτεϊνών – Χρωματομετρία	22

Άσκηση 3: 	Ποσοτικός προσδιορισμός πρωτεϊνών	34

Άσκηση 4: 	Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών σε πηκτή πολυακρυλαμίδης	44

Άσκηση 1:

Εισαγωγή στην οργανολογία – Ρυθμιστικά Διαλύματα

ΕΙΣΑΓΩΓH

Α. Η έννοια του pH – Ρυθμιστικά συστήματα

Το pH, στα εξωκυττάρια και ενδοκυττάρια διαλύματα όλων των οργανισμών, παραμένει κατά το δυνατόν σταθερό. Για παράδειγμα αναφέρουμε το pH του αρτηριακού αίματος του ανθρώπου που έχει τιμή pH=7,4. Οι αλλαγές που μπορεί να υποστεί είναι της τάξης του 7,35-7,45 χωρίς να υποστεί βλάβη ο οργανισμός. Μεγαλύτερες διαφορές στο pH του αίματος, ωστόσο, επιφέρουν σοβαρές επιπλοκές ακόμα και το θάνατο (αλκάλωση, οξέωση). Η σταθερή τιμή του pH σε βιολογικά υγρά επιτρέπει στα βιομόρια να βρίσκονται στην λειτουργική ιοντική τους κατάσταση. Έτσι για παράδειγμα τα ένζυμα, που είναι πρωτεϊνικής φύσεως μόρια, απαιτούν σταθερές τιμές pH για να δράσουν.

Κατά τη διάρκεια του μεταβολισμού σε ένα κύτταρο και σε έναν οργανισμό ευρύτερα, προκύπτουν όξινες (κυρίως) και, κατά δεύτερο λόγο, βασικές ενώσεις που σε υψηλές συγκεντρώσεις θα μπορούσαν να μεταβάλουν το pH των βιολογικών υγρών με δυσμενείς επιπτώσεις για την επιβίωση του οργανισμού. Ευτυχώς όμως, ο οργανισμός έχει ως ασφαλιστικές δικλείδες:

- Τα ρυθμιστικά διαλύματα (buffers), τα οποία δρουν άμεσα και αποτελούν την πρώτη γραμμή προστασίας του οργανισμού έναντι οξεοβασικών διαταραχών

- Το αναπνευστικό σύστημα, το οποίο δρα μέσα σε λίγα λεπτά και αποβάλλει το επιβλαβές CO2, και

- Τους νεφρούς (ο ισχυρότερος ρυθμιστής), οι οποίοι δρουν μέσα σε ώρες έως και ημέρες.

Τα παραπάνω ρυθμιστικά συστήματα περιέχουν ενώσεις (χημικά ένα τέτοιο σύστημα περιλαμβάνει ένα οξύ και μία βάση) που είτε δεσμεύουν ή αποβάλουν βάσεις ή οξέα, κατάλοιπα του μεταβολισμού. Έτσι, αν για παράδειγμα προσθέσουμε 1 ml διαλύματος 10 M HCl σε 1lt αίματος ή σε 1 lt 0,15 M διαλύματος NaCl, pH 7,4 τότε το pH του αίματος αλλάζει από 7,4 σε 7,2 ενώ του διαλύματος NaCl, από 7,4 σε 2,0. Η ικανότητα αυτή του αίματος να διατηρεί το pH όσο το δυνατόν σταθερό οφείλεται στις ενώσεις που περιέχει διαλυμένες και που λειτουργούν ως ρυθμιστικά συστήματα (buffering systems).

Τα ρυθμιστικά συστήματα εντοπίζονται στον εξωκυττάριο αλλά και σον ενδοκυττάριο χώρο:

Τα κύρια εξωκυτταρικά ρυθμιστικά συστήματα στα θηλαστικά είναι το διάλυμα διτανθρακικών/καρβονικού οξέος (HCO3- / H2CO3) και των φωσφορικών οξέων (HPO4-2 /H2PO4-),  καθώς και οι πρωτεΐνες του πλάσματος και ανόργανες ενώσεις του φωσφόρου. Στα βασικά ενδοκυτταρικά ρυθμιστικά συστήματα περιλαμβάνονται οργανικές ενώσεις του φωσφόρου και διάφορες πρωτεΐνες, όπως στην περίπτωση των ερυθρών αιμοσφαιρίων, τα σύστηματα αιμοσφαιρίνης (ΗΗb/Hb-) και οξυαιμοσφαιρίνης (HHbO2/HbO2-).

Β. Ρυθμιστικά διαλύματα- Η εξίσωση Henderson-Hasselbach

Ρυθμιστικά διαλύματα ονομάζονται τα διαλύματα εκείνα των οποίων το pH παραμένει πρακτικά σταθερό, όταν προστεθεί μικρή αλλά υπολογίσιμη ποσότητα ισχυρών οξέων ή βάσεων. Επίσης, μπορούν μέσα σε όρια να αραιωθούν, χωρίς να μεταβληθεί το pH τους. Τυπικά ένα ρυθμιστικό διάλυμα περιέχει ένα ασθενές οξύ με τη συζυγή του βάση, ή μια ασθενή βάση με το συζυγές της οξύ. Τα ρυθμιστικά αυτά συστήματα έχουν την ικανότητα να δεσμεύουν ή να απελευθερώνουν H+, ώστε η συγκέντρωση των τελευταίων στα βιολογικά υγρά να ελαχιστοποιείται.

Αν πάρουμε ως παράδειγμα ένα αραιό μίγμα οξικού οξέος (CH3COOH, στην εικόνα φαίνεται η διάσταση του οξέος σε νερό) και οξικού νατρίου (CH3COONa) αυτό μπορεί να δώσει ρυθμιστικό διάλυμα όπου τα ιόντα CH3COO- του πλήρως διισταμένου άλατος αποτελούν τη συζυγή βάση του οξικού οξέος. Σύμφωνα με το νόμο δράσεως των μαζών, η διάσταση ενός ασθενούς οξέος ΗΑ σε H+ και Α- περιγράφεται από την αντίδραση:

HA                 H+  +  A-

και διέπεται, στην ισορροπία, από τη σχέση:

Kα= [Η+] [Α-] / [ΗΑ]         (1)

όπου Κα είναι η σταθερά διάστασης του οξέος. Από τη σχέση (1) προκύπτει ότι:								 [Η+]= Kα [ΗΑ] / [Α-]           (2)

Αν στη σχέση (2) λογαριθμήσουμε και αλλάξουμε τα πρόσημα προκύπτει η εξίσωση:

-log[Η+]=-logKα-log([ΗΑ]/[Α-])    (3)

Όπως γνωρίζετε το pH έχει ορισθεί ως ο αρνητικός δεκαδικός λογάριθμος της συγκεντρώσεως των ιόντων υδρογόνου, δηλ.:

pH = -log[Η+]        ή ορθότερα	pH  = -log[Η3O+]

Αντικαθιστώντας τον όρο -log[Η+] με το pH, τον -logKα με το pKα και αντιστρέφοντας το τελευταίο κλάσμα, καταλήγουμε στην εξίσωση:

pH  = pKα+log([άλας]/[οξύ])       (4)

που είναι γνωστή ως εξίσωση Henderson-Hasselbach. Επειδή το pKα είναι σταθερό για κάθε ρυθμιστικό σύστημα σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία, από την (4) συμπεραίνεται ότι το pH ενός ρυθμιστικού διαλύματος εξαρτάται από το είδος του ρυθμιστικού συστήματος που περιέχει και την αναλογία του άλατος (ή της βάσεως) προς το οξύ. Η εξίσωση (4) χρησιμοποιείται στην προετοιμασία των ρυθμιστικών διαλυμάτων για τον υπολογισμό της αναλογίας των συστατικών τους.

Ο λόγος για το ότι είναι σχεδόν ανεξάρτητη η τιμή του pH από την αραίωση ή παρουσιάζει μία αντίσταση στη μεταβολή του pH ερμηνεύεται ως εξής:

Κατ΄αρχήν είναι γνωστό ότι αν έχουμε ισομοριακό μίγμα άλατος και ασθενούς οξέος, δηλ. [άλας]/[οξύ]=1 τότε log1=0 και pH=pK οξέος. Αν το ισομοριακό μίγμα το αραιώσουμε μερικές φορές, ο λόγος θα παραμείνει πάντα ίσος με την μονάδα και κατά συνέπεια pH=pK οξέος.

Μια άλλη παρατήρηση είναι ότι αν στο διάλυμα προστεθεί μικρή ποσότητα κατιόντων υδρογόνου από ένα άλλο οξύ τότε αυτά θα εξουδετερωθούν από τη συζυγή βάση του οξέος και θα πρέπει η μεταβολή στο λόγο [βάση]/[οξύ] ή [άλας]/[οξύ] να γίνει υποδεκαπλάσια για να γίνει η τιμή pH κατά μία μονάδα μικρότερη. Παρόμοια ισχύουν αν προστεθεί μικρή ποσότητα OH-, δηλαδή χρειαζόμαστε δεκαπλάσια ποσότητα της συζυγούς βάσης ή άλατος για να αυξηθεί η τιμή pH κατά μία μονάδα. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η μεγαλύτερη αντίσταση στην μεταβολή του pH από το διάλυμα παρατηρείται σε τιμές pH από pK±1.

Το μέγεθος της ρυθμιστικής ικανότητας ενός διαλύματος, να μπορεί δηλαδή ένα διάλυμα να διατηρεί σταθερό το pH του εφόσον προστεθεί σε αυτό ισχυρή βάση (ή οξύ), ονομάζεται ρυθμιστική χωρητικότητα, και μετράται από το ποσό της ισχυρής βάσεως (ή οξέως), το οποίο προκαλεί αλλαγή του pH κατά μία μονάδα. Η ρυθμιστική χωρητικότητα εξαρτάται από την συγκέντρωση των συστατικών του ρυθμιστικού διαλύματος.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα ρυθμιστικά διαλύματα (και ιδιαίτερα τα φωσφορικά) είναι πολύ ευαίσθητα σε μικροβιακή μόλυνση. Φιλτράροντας το ρυθμιστικό διάλυμα με μια συσκευή υπερδιήθησης παρεμποδίζεται η ανάπτυξη βακτηριών και μυκήτων, ειδικά στις τιμές pH 6-8 . Επίσης, κατά την αποθήκευση, συχνά χρησιμοποιούμε 0,02% (3 mM) NaN3 (νατραζίδιο) ενώ η διατήρηση των διαλυμάτων στην ψύξη βοηθά να μειωθεί η πιθανότητα μόλυνσής τους.

Γ. To πεχάμετρο (pH meter)

Το pH του διαλύματος μετράται με ειδικά όργανα, που λέγονται πεχάμετρα. Τα όργανα αυτά μετρούν το δυναμικό μεταξύ δύο ηλεκτροδίων, που είναι τοποθετημένα στο διάλυμα. Η λειτουργία τους βασίζεται στο ότι το δυναμικό του ενός ηλεκτροδίου εξαρτάται από το pH του διαλύματος. Τέτοια ηλεκτρόδια είναι το ηλεκτρόδιο υδρογόνου, το ηλεκτρόδιο νινυδρίνης, το ηλεκτρόδιο ‘υάλου’ κλπ. Ως δεύτερο ηλεκτρόδιο, για να ολοκληρωθεί το κύκλωμα χρησιμοποιείται ένα ηλεκτρόδιο αναφοράς, του οποίου το δυναμικό δεν εξαρτάται από το pH του διαλύματος και συνήθως είναι το ηλεκτρόδιο ‘καλομέλανος’. Η βαθμονόμηση (calibration) του πεχάμετρου γίνεται με τη χρήση ρυθμιστικών διαλυμάτων.

Δ. Μικροπιπέττα τύπου Gilson

Σε όλα τα πειράματα που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του εργαστηρίου Βιοχημείας, απαραίτητη είναι η καλή γνώση του χειρισμού της (μικρο)πιπέττας ακριβείας, τύπου Gilson. Με αυτή μπορούμε να μετρούμε και να μεταφέρουμε με ακρίβεια πολύ μικρές ποσότητες υγρών αντιδραστηρίων. Η  μικροπιπέττα είναι ένα όργανο ακριβείας που έχει ρυθμισθεί ώστε να μετρά σε μικρόλιτρα (μL), όπου 1 ml = 1000 μL.

Ο χειρισμός της μικροπιπέττας πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή! Μια χαλασμένη μικροπιπέττα δίνει μη ακριβή αποτελέσματα γεγονός που επηρεάζει τα αποτελέσματα του πειράματός μας. Δεν χειριζόμαστε απρόσεκτα τη μικροπιπέττα και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να πέσει κάτω, καθώς είναι ιδιαίτερα ακριβή! Δεν ρυθμίζουμε τον όγκο της πάνω ή κάτω από αυτό που συνιστάται! Αν κατά το χειρισμό συναντήσετε αντίσταση σταματήστε και συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο. Όταν δε χρησιμοποιείτε τη μικροπιπέττα, αφήστε τη στον πάγκο (χωρίς να εξέχει από αυτόν) ή τοποθετείστε τη στις κατάλληλες θέσεις.

ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΙΠΕΤΑΣ

Τρόπος χρήσης

1. 	Κρατείστε τη μικροπιπέττα με το ένα χέρι και με το άλλο ρυθμίστε με το κατάλληλο κουμπί ώσπου η ένδειξη να γίνει η επιθυμητή. Αν το σχετικό κουμπί σας προκαλεί αντίσταση ενώ επιχειρείτε να το ρυθμίσετε σταματείστε και καλέστε τον υπεύθυνο. Μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στην πιπέττα. Κρατείστε τη μικροπιπέττα έτσι ώστε το λευκό κουμπί με το οποίο απορρίπτουμε τα ακροφύσια (tips) να κοιτάζει προς την πλευρά σας και ο αντίχειρας να παραμένει ελεύθερος πάνω ώστε να πιέσει το κατάλληλο κουμπί. Βρίσκετε ένα κουτί με τα κατάλληλα για τη μικροπιπέττα ακροφύσια (κίτρινα ή μπλε) και τοποθετείτε το ρύγχος της μικροπιπέττας σε ένα από τα tips, χωρίς ωστόσο να τα πιάνουμε με το χέρι. Πιέζετε σταθερά και δυνατά, στη συνέχεια ανασηκώνετε τη μικροπιπέττα με το προσαρτημένο tip.

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΝΑ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΟΠΙΠΕΤΤΑ

ΧΩΡΙΣ ΕΝΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΣΤΟ ΡΥΓΧΟΣ !!!

ΛΑΘΟΣ	                          ΣΩΣΤΟ

2. 	Χρησιμοποιώντας τον αντίχειρα πιέστε το στρογγυλό της κορυφής, μέχρι να συναντήσετε την πρώτη αντίσταση. Βυθίστε το ακροφύσιο της μικροπιπέττας (μέχρι 1 cm περίπου) στο αντιδραστήριο που πρόκειται να μετρήσετε. Βεβαιωθείτε ότι το αντιδραστήριο δεν ακουμπά το σώμα της μικροπιπέττας.

3. 	Με το ακροφύσιο βυθισμένο στο αντιδραστήριο, επιτρέψτε στο αντιδραστήριο να εισέλθει στο tip απομακρύνοντας ήπια τον αντίχειρα από το κουμπί. Απομακρύνετε το ακροφύσιο από το αντιδραστήριο ανασηκώνοντας τη μικροπιπέττα. Παρατηρείστε προσεκτικά το ακροφύσιο ώστε να περιέχει το αντιδραστήριο και επίσης ελέγξτε ότι δεν περιέχει φυσαλίδες. Αν περιέχει φυσαλίδες αδειάζουμε το περιεχόμενο και επαναλαμβάνουμε από την αρχή.

4. 	Μετακινείστε τη μικροπιπέττα προς το δοχείο το οποίο θα δεχθεί το αντιδραστήριο που μετρήσαμε. Αδειάστε το περιεχόμενο του tip τοποθετώντας το tip στο δοχείο και πιέζοντας  ήπια με τον αντίχειρα το κορυφαίο κουμπί μέχρι εκεί που μπορεί να φτάσει. Με τον αντίχειρα ακόμη να πιέζει το κουμπί, βγάλτε τη μικροπιπέττα και το ακροφύσιο από το δοχείο. Με τη μικροπιπέττα και το ακροφύσιο έξω πια από το δοχείο, ανασηκώστε ήπια τον αντίχειρά σας απελέυθερώνοντας το κορυφαίο κουμπί. Τοποθετήστε τη μικροπιπέττα πάνω από τον κάδο απορριμάτων. Πετάξτε το tip πιέζοντας με τον αντίχειρα το κατάλληλο κουμπί.

### ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΕΙΚΟΝΑ

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου πρέπει να μάθετε να χρησιμοποιείτε με άνεση και τις τρεις συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες μικροπιπέττες P20 (για 1-20μl), P200 (για 20-200 μl) και P1000 (για 200-1000 μl).

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ζητούμενο: Από δύο stock διαλύματα 1 M CH3COOH και 1 M CH3COONa, να παρασκευασθεί 1 lt ρυθμιστικού διαλύματος οξικών, συγκεντρώσεως 0,1 M και pH=4,0 (pKα οξικού οξέος=4,76). Στη συνέχεια, προσδιορίστε τη ρυθμιστική χωρητικότητά του πριν και μετά από αραίωση.

- Παρασκευή stock διαλυμάτων

- Διάλυμα 1 M CH3COOH: 57,1 ml CH3COOH (17,5M ) αραιώνεται με απεσταγμένο νερό μέχρι τελικού όγκου 1 λίτρου.

ΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ο ΟΓΚΟΣ ΤΩΝ 57,1 ml; ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ!

...........................................................................................................................................

- Διάλυμα 1 M  CH3COONa: 8,2 g CH3COONa διαλύονται σε απεσταγμένο νερό μέχρι τελικού όγκου 100 ml.

ΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ H MAZA ΤΩΝ 8,2 g; (Μ.Β.CH3COONa: ~82 g/mol) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ!

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Διάλυμα 1 N NaOH : 40 g NaOH διαλύονται σε απεσταγμένο νερό τελικού όγκου 1 λίτρου.

ΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ H MAZA ΤΩΝ 40 g; (Μ.Β.NaOH: ~40 g/mol) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ!

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Παρασκευή ρυθμιστικού διαλύματος οξικών

Χρήση εξίσωσης Henderson-Hasselbach

Όταν αναφέρεται ότι η συγκέντρωση του ρυθμιστικού διαλύματος οξικών είναι 0,1Μ, σημαίνει ότι τόσο η συγκέντρωση του οξέος και της συζυγούς βάσεως στο ρυθμιστικό διάλυμα που θα παρασκευάσετε είναι 0,1Μ. Η συγκέντρωση της συζυγούς βάσεως (CH3COO-) ταυτίζεται με την συγκέντρωση του άλατος (CH3COONa), καθώς οι οξικές ρίζες προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από την πλήρη διάσταση του οξικού νατρίου.

(α) Από την εξίσωση Henderson–Hasselbalch (σελ. 10) προκύπτουν τα εξής:

pH=pKα+log ([CH3COO-]/[ CH3COOH])

(β) Aντικαθιστώ τις γνωστές τιμές:

4=4.76+log([CH3COO-]/[CH3COOH]) =>

- log([CH3COO-]/[CH3COOH])=-0,76

- [CH3COO-]/[CH3COOH]=0,175

- (nβ / Vολ) / (nο / Vολ)=0,175, όμως ο Vολ είναι ο ίδιος οπότε:

- nβ / nο =0,175

Γνωρίζουμε όμως ότι nο=0,1xVο και nβ=0,1xVβ (επειδή θέλω τελική συγκέντρωση οξικών 0,1Μ) , οπότε:

- Vβ/Vο = 0,175 ή Vβ = 0,175xVο, όμως Vβ+Vο= 1000 ml (1 Lt) oπότε:

- Vο+0,175xVο= 1000 ml

- Vο = 851 ml  0,1 Μ CH3COOH

- Vβ = 149 ml 0,1 Μ CH3COONa

Επειδή όμως τα stock διαλύματα είναι 10x πιο πυκνά (1 Μ) θα πάρουμε:

85,1 ml  1 Μ CH3COOH και 14,9 ml 1 Μ CH3COONa

Ρυθμίζω ο τελικός μου όγκος να είναι στα 1000 ml !

- Mέτρηση του pH και της ρυθμιστικής χωρητικότητας διαλύματος 0,1 M οξικών

3.1. 	Σε ποτήρι ζέσεως των 250 ml, μεταφέρατε 100 ml από το ρυθμιστικό διάλυμα που παρασκευάσατε. Μέσα στο διάλυμα τοποθετείστε ένα μαγνητικό αναδευτήρα και βυθίσατε το ηλεκτρόδιο του πεχαμέτρου με τέτοιο τρόπο ώστε το ηλεκτρόδιο να βυθίζεται περίπου 1,5 - 3 cm. Το δοχείο είναι τοποθετημένο επάνω σε μαγνητική πλάκα. Πριν θέσουμε σε λειτουργία την μαγνητική πλάκα προσέχουμε ώστε το ηλεκτρόδιο να βρίσκεται με τέτοιο τρόπο τοποθετημένο στο διάλυμα ώστε ο μαγνήτης που περιστρέφεται να μην το σπάσει. Με τη βοήθεια του πεχαμέτρου διαβάστε την αρχική τιμή pH του διαλύματος.

Aρχική τιμή pH: ………………………….

3.2. 	Kατόπιν βάλτε σε σιφώνιο διάλυμα 1 N NaOH και τοποθετείστε από κάτω το ποτήρι ζέσης με το ρυθμιστικό διάλυμα, έτσι ώστε οι σταγόνες του ΝaOH να πέφτουν μέσα στο ποτήρι. Ρίξτε το NaOH σε σταγόνες και παρατηρείστε και καταγράψτε την ένδειξη του pH καθώς και τον καταναλισκόμενο όγκο NaOH, μέχρις ότου η τιμή του pH μεταβληθεί κατά μία μονάδα από την αρχική. Τερματίστε τις μετρήσεις σας όταν η τιμή pH μεταβληθεί κατά μία μονάδα  από την αρχική τιμή pH του διαλύματος!

Προσοχή! Όταν προστίθεται το NaOH το πεχάμετρο παραμένει κλειστό. Ακολουθεί ανάδευση για λίγα δευτερόλεπτα και ανοίγεται το πεχάμετρο όταν το διάλυμα βρίσκεται σε ηρεμία.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Tελική τιμή pH: ……………… 	Aπαιτούμενος όγκος NaOH: ………………

- Μέτρηση του pH και της ρυθμιστικής χωρητικότητας διαλύματος 0,01 M οξικών

Σε ογκομετρική φιάλη των 100 ml μεταφέρατε 10 ml από το ρυθμιστικό διάλυμα που παρασκευάσατε και συμπληρώσατε μέχρι τα 100 ml με απεσταγμένο νερό. Μεταφέρατε το νέο διάλυμα που προέκυψε (τί συγκέντρωση έχει; ΥΠΟΛΟΓΙΖΩ!) σε ποτήρι ζέσεως και μετρήστε την αρχική τιμή pH όπως στο προηγούμενο πείραμα. Τιτλοδοτήστε με NaOH όπως στο προηγούμενο πείραμα και καταγράψτε τα αποτελέσματα έως ότου η τιμή pH αυξηθεί κατά μία μονάδα.

Πώς προκύπτει η συγκέντρωση διαλύματος οξικών 0,01Μ; YΠΟΛΟΓΙΣΤΕ!

............................................................................................................................................

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Aρχική τιμή pH: ………………………….  Tελική τιμή pH: ………………………….

Aπαιτούμενος όγκος NaOH: ………………………….

..............................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ΤΩΡΑ Η ΣΕΙΡΑ ΣΟΥ!

1. Πώς θα παρασκευάσετε ένα λίτρο ρυθμιστικού διαλύματος συγκέντρωσης 10 mM και pH 7,5; Δίνονται τα pKα.μερικών ασθενών οξέων στον παρακάτω πίνακα:

| ΑΣΘΕΝΕΣ ΟΞΥ | pKα |
| --- | --- |
| Η2CΟ3 | 6,35 |
| HFaq | 3,15 |
| CH3COOH | 4,76 |
| HCOOH | 3,74 |
| H2PO4- | 6,82 |

Ποιό από τα παραπάνω οξέα θα χρησιμοποιήσετε και γιατί;…………………………………………..

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

2. Από τα αποτελέσματά σας στην ενότητα 3.2 εκφράστε τη ρυθμιστική χωρητικότητα ως αριθμό mmoles ισχυρής βάσης (1N ΝaΟΗ, M.B.=40 g/mol) που απαιτούνται για μεταβολή του pH ρυθμιστικού διαλύματος (200 ml) κατά 1 μονάδα.

................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

3.  Tί παρατηρείτε σχετικά με τη ρυθμιστική χωρητικότητα των οξικών διαλυμάτων 0,1 Μ και 0,01 Μ; Εξηγήστε την πιθανή διαφορά.

................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

ΑΣΚΗΣΗ 2:

Χρωματογραφία Πρωτεϊνών - Χρωματομετρία

Α. 	ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ

EIΣΑΓΩΓΗ

Βιομόρια μικρού μοριακού βάρους, όπως είναι τα αμινοξέα. τα πεπτίδια, οι υδατάνθρακες και διάφορα είδη λιπιδίων που βρίσκονται σε διάλυμα εκκριμάτων ή υγρών, στο αίμα ή σε εκχυλίσματα ανιχνεύονται, διαχωρίζονται και ποσοτικοποιούνται σε σύντομο χρόνο με τη χρήση χρωματογραφικών μεθόδων. Οι χρωματογραφικές μέθοδοι χρησιμοποιούν ρευστή κινητή φάση, η οποία μπορεί να είναι υγρή ή αέρια και μία στάσιμη φάση η οποία είναι υγρή ή στερεή. Για τον διαχωρισμό των διαφόρων βιομορίων οι μέθοδοι αυτές εκμεταλλεύονται τις διαφορές τους ως προς το ηλεκτρικό φορτίο και τις οξεοβασικές ιδιότητές τους (χρωματογραφία ανταλλαγής ιόντων), το μέγεθος των μορίων (χρωματογραφία μοριακής διήθησης), την προσρόφησή τους σε διάφορα προσροφητικά μέσα (χρωματογραφία προσρόφησης), ή και την κατανομή τους μεταξύ δύο φάσεων (αέρια-υγρή χρωματογραφία), αλλά και σε διαφορές προσροφήσεως στην κυτταρίνη ή σε άλλα υλικά (χρωματογραφία χάρτου, χρωματογραφία λεπτής στιβάδας) (εικόνα 2.1).

Εικόνα 2.1: Κατηγοριοποίηση χρωματογραφικών προσεγγίσεων.

# 1. 	Χρωματογραφία μοριακού αποκλεισμού ή μοριακής διήθησης (Gel filtration chromatography ή size exclusion chromatography)

# Με τη μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται διαχωρισμός των πρωτεϊνών με βάση το μοριακό τους βάρος. Η στήλη αποτελείται από πορώδες υλικό (δεξτράνη, αγαρόζη κ.λ.π.) και το δείγμα αφού τοποθετηθεί στην κορυφή αφήνεται να διαπεράσει τη στήλη. Κλασικές εμπορικές ονομασίες υλικών αυτής της ιδιότητας είναι Sephadex, Sepharose, Biogel κ.α.

# Τα μεγάλα μόρια περνούν πιο γρήγορα μέσα από το υλικό ενώ τα μικρά καθυστερούν, καθώς πολλά από αυτά περνούν διαμέσω των πόρων του πολυμερούς (πορώδες υλικό) (εικόνα 2.2). Αντίθετα, είχαμε δει στην SDS-PAGE τα μικρότερα σε μοριακό βάρος μακρομόρια να κινούνται ταχύτερα και τα μεγαλύτερα να είναι πιο «δυσκίνητα». Επιπλέον, η κινητικότητα των μορίων στη χρωματογραφία μοριακού αποκλεισμού γίνεται λόγω βαρύτητας και όχι με εφαρμογή ηλεκτρικού πεδίου (όπως στην SDS-PAGE).

Εικόνα 2.2: 	Σταδιακή έκλουση κλασμάτων αρχικού δείγματος μέσω μοριακής διήθησης.

# 2. 	Χρωματογραφία ανταλλαγής ιόντων (Ιon exchange chromatography)

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί ιοντικούς ανταλλάκτες, υψηλού μοριακού βάρους και αδιάλυτους στο νερό, οι οποίοι φέρουν στην επιφάνειά τους ορισμένο αριθμό από όξινες ή βασικές ομάδες που δεσμεύουν με ηλεκτροστατικές έλξεις ένα αριθμό αντίθετα φορτισμένων ιόντων από το μέσο ανάπτυξης της χρωματογραφίας. Στη συνέχεια, καθένα από τα συνδεδεμένα μόρια μπορεί να εκλουσθεί από τη στήλη με τη χρήση ρυθμιστικών διαλυμάτων βαθμιαία μεταβαλλόμενου pH ή ιοντικής ισχύος (εικόνα 2.3).

Εικόνα 2.3: 	Πειραματική πορεία χρωματογραφίας ανταλλαγής ιόντων.

3. 	Χρωματογραφία συγγένειας (affinity chromatography)

Η μέθοδος αυτή εκμεταλλεύεται τη χημική συγγένεια ορισμένων πρωτεϊνών για ειδικές χημικές ομάδες. Η στήλη κατασκευάζεται από υλικό που φέρει αυτή τη χημική ομάδα και η πρωτεΐνη που μας ενδιαφέρει δεσμεύεται σε αυτή, σε αντίθεση με άλλα βιομόρια που συνυπάρχουν στο διάλυμα.

Εικόνα 2.4: 	Πειραματική πορεία χρωματογραφίας συγγένειας.

Στη συνέχεια εκλούεται με τη μεταβολή του pH ή της αλατότητας του περιβάλλοντος της στήλης ή με ανταγωνισμό με περίσσεια της χημικής ομάδας σε διαλυτή μορφή. Ως τεχνική, χρησιμοποιείται κυρίως όταν οι αλληλεπιδράσεις είναι εξειδικευμένες.

##### Β. 	ΧΡΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ

###### ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός της ασκήσεως είναι η εξοικείωση του φοιτητή με τη χρωματομετρική ανάλυση η οποία αποτελεί μία απλή, γρήγορη και αξιόπιστη μέθοδο που βρίσκει εφαρμογή σε ένα μεγάλο εύρος αναλύσεων στο χώρο της Βιοχημείας. Για παράδειγμα, άγνωστα συστατικά μπορούν να ταυτοποιηθούν από τα χαρακτηριστικά τους φάσματα απορρόφησης ή να γίνει ποσοτικός προσδιορισμός των συγκεντρώσεων γνωστών συστατικών που βρίσκονται σε διάλυμα.

Πολλές μέθοδοι βιοχημικών αναλύσεων εφαρμόζουν την ποσοτική μέτρηση της εντάσεως του «χρώματος» ενός διαλύματος, με τη βοήθεια ενός κατάλληλου φωτοηλεκτρικού οργάνου. Το όργανο αυτό μετρά την ένταση του φωτός πού περνάει μέσα από ένα «χρωματισμένο» διάλυμα. Προϋπόθεση βέβαια των χρωματομετρικών μεθόδων είναι η ύπαρξη χρώματος στην ουσία που θα μετρηθεί ή τουλάχιστον η ουσία αυτή να δίνει χρωματισμένα παράγωγα με ειδικά αντιδραστήρια.

Σύμφωνα με το νόμο των Lambert και Beer η σχέση μεταξύ της συγκέντρωσης μιας χρωματισμένης ένωσης και του ποσού του φωτός πού περνάει μέσα από ένα διάλυμα αυτής της ένωσης (εικόνες 2.5 και 2.7) δίνεται από τον τύπο:

log Ι0/Ι = a.b.C        ή          Α= a.b.C

όπου:

Ι0 = ένταση του διερχόμενου φωτός μέσα από διαλύτη που δεν περιέχει την υπό μέτρηση ουσία

Ι = ένταση του διερχόμενου φωτός μέσα από τον διαλύτη που περιέχει την υπό μέτρηση ουσία

C = συγκέντρωση της χρωματισμένης ουσίας

b = μήκος διαδρομής του φωτός μέσα στο διάλυμα σε cm

a = μία σταθερά πού χαρακτηρίζει κάθε χρωματισμένη ένωση γνωστή ως συντελεστής απόσβεσης (σταθερά χαρακτηριστική της ουσίας, του μήκους κύματος της ακτινοβολίας που χρησιμοποιήθηκε και των συνθηκών της μέτρησης, όπως διαλύτης, pH, κλπ)

Α=log (Ι0/Ι)

Εικόνα 2.5: Σχηματική απεικόνιση του νόμου των Lambert και Beer.

Πρέπει να σημειωθεί ότι από τoν τύπο log l0/l = a.b.C είναι απαραίτητο να μετρηθούν, τόσο το Ι0 όσο και το Ι. Το Ι0 αντιπροσωπεύει το φως πού περνάει μέσα από το διάλυμα που περιέχει τα πάντα εκτός από τη χρωματισμένη ένωση και ονομάζεται “τυφλό”. Για κάθε σειρά προσδιορισμών ένα μόνο “τυφλό” είναι μεν αρκετό, αλλά αναγκαίο.              O log l0/l καλείται απορρόφηση (absorbance, A) ή οπτική πυκνότητα (optical density, O.D.). Από την πιο πάνω εξίσωση είναι φανερό ότι η απορρόφηση είναι απ’ ευθείας ανάλογη προς τη συγκέντρωση της «χρωματισμένης» ένωσης. Η σχέση αυτή είναι ιδιαίτερα ακριβής όταν, από τη μία χρησιμοποιείται για τις μετρήσεις μονοχρωματικό φως, και από την άλλη το μήκος κύματος πού γίνονται οι μετρήσεις είναι εκείνο όπου ή ένωση δείχνει τη μεγαλύτερη απορρόφηση του φωτός. Για να προχωρήσουμε σε μία χρωματομετρική ανάλυση, και με την προϋπόθεση ότι ή ένωση πού εξετάζουμε μετατρέπεται ποσοτικά σε ένα χρωματισμένο παράγωγο, χρειάζεται να γνωρίζουμε τα εξής: (1) σε ποιο η σε ποια μήκη κύματος απορροφάται το φως ισχυρότερα από το χρωματισμένο παράγωγο και (2) την ποσοτική σχέση μεταξύ της έντασης του φωτός και της συγκέντρωσης της ουσίας πού αναλύουμε (δηλ. την τιμή της σταθεράς a).  Εφόσον ισχύει ο νόμος των Lambert και Beer, θα πρέπει η οπτική πυκνότητα να είναι ευθέως ανάλογη της ουσία ή του χρωματισμένου παραγώγου της, η δε γραφική παράσταση να είναι ευθεία γραμμή που η κλίση θα δίνει την τιμή του a.

Εικόνα 2.6: Διαφορετικά μήκη κύματος (αριστερά) και φασματοφωτόμετρο (δεξιά).

Το μήκος κύματος της μέγιστης απορρόφησης το προσδιορίζουμε από το φάσμα απορρόφησης της χρωματισμένης ένωσης, που το παίρνουμε με τη βοήθεια ενός φασματοφωτομέτρου (εικόνα 2.6). Το φασματοφωτόμετρο είναι όργανο πού μας επιτρέπει να προσδιορίζουμε την τιμή log l0/l σε διάφορα μήκη κύματος πού τα επιλέγουμε με τη βοήθεια μιας πηγής μονοχρωματικού φωτός.

Τα βασικά στοιχεία ενός φασματοφωτομέτρου φαίνονται στην παρακάτω εικόνα (εικόνα 2.7).

Χρησιμοποιείται μονοχρωματικό φως, το οποίο επιτυγχάνεται με την παρεμβολή ενός πρίσματος μεταξύ πηγής φωτός και δείγματος. Το πρίσμα μπορεί να αλλάξει γωνία και έτσι γίνεται επιλογή του απαιτούμενου μήκους κύματος. Σαν πηγή φωτός χρησιμοποιείται λυχνία βολφραμίου για μήκη κύματος μεγαλύτερα των 340 nm, ενώ για μήκη κύματος της υπεριώδους περιοχής χρησιμοποιείται λυχνία υδρογόνου (200-360 nm).

Εικόνα 2.7: Η ανατομία ενός φασματοφωτόμετρου.

Το προς μέτρηση δείγμα τοποθετείται σε ειδικούς χρωματομετρικούς σωλήνες (κυβέτες). Πρέπει να αποφεύγεται ή χάραξη των τοιχωμάτων των σωλήνων αυτών, γι' αυτό και μετά το τέλος της άσκησης οι σωλήνες θα ξεπλυθούν με απορρυπαντικό, χωρίς να χρησιμοποιηθεί βούρτσα, και στη συνέχεια θα ξεπλυθούν πολλές φορές με νερό της βρύσης και τέλος με αποσταγμένο νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι φοιτητές επίσης δεν πρέπει να λησμονούν ότι το φωτόμετρο που χρησιμοποιούν είναι πάρα πολύ ακριβό. Γι' αυτό και πρέπει ο χειρισμός του να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και οποιαδήποτε ανωμαλία να αναφέρεται στον υπεύθυνο του εργαστηρίου.

## ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

## Α. 	ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ

### Υλικά και αντιδραστήρια

- Στήλη Sephadex G50

- Διάλυμα PBS

Πειραματική πορεία

- Η στήλη με το υλικό Sephadex G50 πλένεται με PBS (2-3 όγκους στήλης).

- Ετοιμάζουμε μια σειρά από δοκιμαστικούς σωλήνες τους οποίους και αριθμούμε.

- Αφήνουμε το διάλυμα PBS (όγκου ~15 ml) να περάσει μέσα από την στήλη μέχρις ότου μείνει μια ελάχιστη ποσότητα στο πάνω μέρος της στήλης (ώστε να μη στεγνώσει η στήλη).

- Τότε διακόπτουμε τη ροή της στήλης (γυρίζουμε τη στρόφιγγα) και προσθέτουμε προσεκτικά το δείγμα μας που περιέχει τις υπό διαχωρισμό πρωτεΐνες σε PBS, ώστε να μην αναταραχθεί η επιφάνεια της στήλης.

- Ανοίγουμε λίγο τη στρόφιγγα και αφήνουμε αργά-αργά να περάσει το διάλυμά μας μέσα στη στήλη.

- Συλλέγουμε κλάσματα του ίδιου όγκου (1,5 ml) στους σωλήνες.

- Μετά την έκλουση της στήλης και τη συλλογή των κλασμάτων τοποθετούμε στη στήλη διάλυμα 1Μ ΝaCl σε PBS για  να ξεπλυθεί.

- Aκολουθεί φωτομέτρηση (μέρος Β) για τον εντοπισμό των κλασμάτων-σωλήνων στους οποίους έχουν εκλουσθεί τα μόρια.

## Β. 	ΦΩΤΟΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΛΛΕΧΘΕΝΤΩΝ  ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

Καλείστε να φωτομετρήσετε τα δείγματα που έχετε πάρει από τη στήλη, χρησιμοποιώντας ως τυφλό το διάλυμα PBS.  Μετρήστε την οπτική πυκνότητα των δειγμάτων σε μήκος κύματος 280 nm. Στις περιπτώσεις όπου ή οπτική πυκνότητα υπερβαίνει το 0,6, αραιώστε το διάλυμά σας στο 1/4 της αρχικής συγκέντρωσης με διάλυμα PBS. Οι τιμές που λαμβάνετε προφανώς πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή αραιώσεως.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη ξεχνάτε ότι αρχικά πρέπει να ρυθμίσετε το φωτόμετρο στην μηδενική ένδειξη (0,0 οπτική πυκνότητα) με το τυφλό.

Λειτουργία φωτόμετρου

- Ανοίξτε το όργανο από τον διακόπτη παροχής τάσης (ON/OFF).

- Επιλέξτε το επιθυμητό μήκος κύματος μέσω των πλήκτρων.

- Αναμένουμε να “ζεσταθεί” το φωτόμετρο, δηλαδή να σταθεροποιηθεί η εκπομπή ακτινοβολίας από τις λυχνίες του. Συνήθως απαιτείται αναμονή 20 min.

- Αν μας ενδιαφέρει να μετρήσουμε την απορρόφηση Α που προκαλεί εδικά η πρωτεΐνη μας, μηδενίζουμε την ένδειξη της συσκευής χρησιμοποιώντας το “τυφλό”. Για να μηδενίσουμε χρησιμοποιούμε το πλήκτρο CALlBRATE ή ΖΕRΟ αφού προηγουμένως τοποθετήσουμε την κυβέττα με το τυφλό στη θέση μέτρησης και κλείσουμε το καπάκι του οργάνου.

- Εισάγουμε τα άγνωστα δείγματα και καταγράφουμε τις ενδείξεις του φωτομέτρου.

- Οι κυβέτες πρέπει να είναι καθαρές και τα δείγματα να μην περιέχουν φυσαλίδες. Οι κυβέτες πρέπει να είναι γεμάτες τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα. Η λεία πλευρά (όταν υπάρχει) της κυβέττας τοποθετείται κάθετα στην ακτινοβολία και η εσμυρισμένη ή πτυxωτή πλευρά, παράλληλα.

| ΔΕΙΓΜΑ | ΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ | x ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΡΑΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- |
| ΔΕΙΓΜΑ 1 |  |  |
| ΔΕΙΓΜΑ 2 |  |  |
| ΔΕΙΓΜΑ 3 |  |  |
| ΔΕΙΓΜΑ 4 |  |  |
| ΔΕΙΓΜΑ 5 |  |  |
| ΔΕΙΓΜΑ 6 |  |  |
| ΔΕΙΓΜΑ 7 |  |  |

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ΤΩΡΑ Η ΣΕΙΡΑ ΣΟΥ!

1. Ως προς τί διαφέρουν μεταξύ τους η χρωματογραφία μοριακού αποκλεισμού, η χρωματογραφία συγγένειας και η χρωματογραφία ανταλλαγής ιόντων;

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. 	Τί είναι η στατική και τί η κινητή φάση στη χρωματογραφία;

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

3. 	Tί μας δείχνει ο νόμος των Lambert και Βeer;

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. 	Η φωτομέτρηση των κλασμάτων μετά από χρωματογραφική ανάλυση ενός δείγματος έδωσε τα εξής αποτελέσματα:

Πόσα βασικά κλάσματα περιέχει το δείγμα;

....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. 	Θεωρήστε ότι έχετε το εξής δείγμα προς χρωματογραφική ανάλυση:

Γλουταμική δι-υδρογονάση (Μ.Β. 290.000),   Lactate dehydrogenase (Μ.Β. 140.000),

Serum albumin (Μ.Β. 67.000),  Ovalbumin (Μ.Β. 43.000), Cytochrome C (Μ.Β. 12.400)

τo οποίο πρόκειται να διαχωρήσετε σε υλικό Βio-gel P-150 που ενδείκνειται για κλασμάτωση μοριακών βαρών 15.000 έως 150.000. Ποιο από τα παραπάνω μόρια θα εκλουστεί πρώτο και γιατί; Τί θα συμβεί με τις υπόλοιπες πρωτείνες ως προς την έκλουσή τους;

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ΑΣΚΗΣΗ 3:

Ποσοτικός προσδιορισμός πρωτεϊνών - Μέθοδοι Lowry και Bradford

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σήμερα είναι διαθέσιμες πολλές μέθοδοι για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης μιας πρωτεΐνης. Η επιλογή της κατάλληλης κάθε φορά μεθόδου εξαρτάται από:

(α) την ποσότητα της διαθέσιμης για μετρήσεις πρωτεΐνης,

(β) την εξειδίκευση και ευαισθησία της κάθε μεθόδου,

(γ) την παρουσία χημικών ενώσεων που παρεμβάλλονται στη μέθοδο και

(δ) την ευχέρεια και αξιοπιστία κάθε μεθόδου.

Βέβαια, η ευαισθησία της κάθε μεθόδου είναι σχετική, επειδή εν μέρει εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της κάθε πρωτεΐνης. Συχνά για να ποσοτικοποιηθεί μία πρωτεΐνη η οποία βρίσκεται σε πολύ μικρή συγκέντρωση ή για να απαλλαγεί από ανεπιθύμητες χημικές ενώσεις, πρέπει να συμπυκνωθεί (π.χ. μέσω υπερδιήθησης ή διαπίδυσης) ή να κατακρημνισθεί (π.χ. με θειικό αμμώνιο ή τριχλωροξικό οξύ).

Α. 	ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΦΩΤΟΣ

Θεωρητικό μέρος

Οι μέθοδοι που στηρίζονται στην απορρόφηση του υπεριώδους φωτός έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα και χωρίς να προστεθεί κανένα αντιδραστήριο στο δείγμα. Δεν απαιτούν επομένως επώαση του δείγματος. Για την αποφυγή σφαλμάτων, πρέπει όμως να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές επάνω στις οποίες στηρίζονται.

Οι πρωτεΐνες απορροφούν φως στην περιοχή του υπεριώδους σε δύο κυρίως περιοχές, στα 280 και στα 200 nm. Η απορρόφηση οφείλεται βέβαια στην πρόσληψη ενός φωτονίου από ένα ηλεκτρόνιο. Μόνο φωτόνια με συγκεκριμένο ενεργειακό επίπεδο μπορούν να προσληφθούν (απορροφηθούν) και αυτό καθορίζεται από τη διαφορά στην ενέργεια μεταξύ της τροχιάς του μη-διεγερμένου ηλεκτρονίου (πριν προσλάβει το φωτόνιο) και της τροχιάς υψηλότερης ενέργειας στην οποία μεταπηδά αφού διεγερθεί. Τα φωτόνια με τη μεγαλύτερη ενέργεια έχουν μικρότερο μήκος κύματος. 'Έτσι, τα ηλεκτρόνια τα οποία διεγείρονται στα 280 nm απορροφούν λιγότερη ενέργεια από τα ηλεκτρόνια τα οποία διεγείρονται στα 200 nm. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι τα ηλεκτρόνια που απορροφούν (διεγείρονται) στα 280 nm εντοπίζονται σε αρωματικούς δακτυλίους, οι οποίοι σταθεροποιούν τα διεγερμένα ηλεκτρόνια λόγω του συντονισμού που παρουσιάζουν (βλέπε Οργανική χημεία). Αμινοξέα τα οποία φέρουν αρωματικό δακτύλιο είναι η Φαινυλαλανίνn, η Τρυπτοφάνn, η Ιστιδίνη και η Tυροσίνη. Επομένως, πρωτεΐνες που περιέχουν μικρό αριθμό αυτών των αμινοξέων αναμένεται να μην απορροφούν ισχυρά στα 280 nm, πρόβλεψη που επαληθεύεται στην περίπτωση της ζελατίνης.

Τη διέγερση ηλεκτρονίων των αρωματικών δακτυλίων στα 280 nm επηρεάζει η αλληλεπίδραση με άλλα αμινοξέα, άρα η στερεοδομή της πρωτεΐνης. Επειδή τη στερεοδομή επηρεάζουν επίσης τα ρυθμιστικά διαλύματα, το ρΗ, η πολικότητα και η ιονική ισχύς, οι παράγοντες αυτοί επιδρούν στην απορρόφηση μιας πρωτεΐνης στα 280 nm. Αν και μεταξύ των πρωτεϊνών εμφανίζονται μεγάλες διαφορές ως προς την απορρόφηση που παρουσιάζουν στα 280 nm, αυτό το μήκος κύματος είναι πιο χρήσιμο για την ποσοτικοποίηση των πρωτεϊνών επειδή σε μικρότερα μήκη κύματος απορροφούν και άλλα βιομόρια (π.χ. το DΝΑ) ή διάφορες χημικές ενώσεις.

Ο πεπτιδικός δεσμός απορροφά φωτόνια σε μήκη κύματος μικρότερα από 210 nm. Επειδή υπάρχουν πολλοί πεπτιδικοί δεσμοί σε μία πρωτεΐνη, η απορρόφησή της αντίστοιχα είναι υψηλή. Το μειονέκτημα όμως κάθε προσπάθειας υπολογισμού της συγκέντρωσης πρωτεϊνικού διαλύματος μέσω της απορρόφησης στα 210 nm είναι ότι πολλές χημικές ενώσεις και ιδίως όσες περιέχουν διπλούς δεσμούς μεταξύ ανθράκων ή άνθρακα και οξυγόνου, απορροφούν στο ίδιο μήκος κύματος.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΜΕΣΩ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑ 280 nm.

Πειραματική διαδικασία:

Εύρος μέτρησης: 20 έως 1000 μg πρωτεΐνης ανά ml.

1) Ανοίξτε το φωτόμετρο για προθέρμανση, δεκαπέντε λεπτά πριν τη μέτρηση. Ρυθμίστε το μήκος κύματος απορρόφησης στα 280 nm.

2) Μηδενίστε την ένδειξη απορρόφησης, χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό διάλυμα στο οποίο είναι διαλυμένη η πρωτεΐνη ως “τυφλό" διάλυμα (blank).

3) Μετρείστε την απορρόφηση του άγνωστου δείγματος πρωτεΐνης.

4) Για άγνωστες πρωτεΐνες ή μίγματα, χρησιμοποιήστε την παρακάτω εξίσωση για κατά προσέγγιση υπολογισμό της πρωτεΐνης (εάν χρησιμοποιείτε κυψελίδα με διαδρομή φωτός (path length) διαφορετική από 1 cm, διαιρέστε την μετρούμενη τιμή απορρόφησης με τη διαδρομή σε cm):

Συγκέντρωση (mg/ml) = απορρόφηση του διαλύματος στα 280 nm

Για πολλές πρωτεΐνες είναι γνωστός ο συντελεστής απορρόφησης (absorbance coefficient), με τον οποίο όταν διαιρεθεί η τιμή της απορρόφησης στα 280 nm, το πηλίκο δίνει την ακριβή συγκέντρωσή τους. Ο συντελεστής αυτός διαφέρει από πρωτεΐνη σε πρωτεΐνη, αφού κάθε μία περιέχει διαφορετικό ποσοστό αρωματικών αμινοξέων. Ο συντελεστής απορρόφησης δίδεται συνήθως ως ε=1 mg/ml/cm και αντιστοιχεί στην απορρόφηση που παρουσιάζει συγκέντρωση πρωτεΐνης 1 mg/ml σε κυψελίδα με διαδρομή φωτός 1cm.

Άρα, όταν ο ε είναι γνωστός:

Συγκέντρωση (mg/ml) = απορρόφηση του διαλύματος στα 280 nm / ε

Παρατηρήσεις:

- Εάν το ρυθμιστικό διάλυμα στο οποίο είναι διαλυμένη η πρωτεΐνη είναι κρύο, το εξωτερικό της κυψελίδας του φωτομέτρου πρέπει να καθαρίζεται μεταξύ των μετρήσεων, επειδή συσσωρεύει υγρασία.

- Η αύξηση της θερμοκρασίας του διαλύματος προκαλεί επίσης απελευθέρωση αερίου με τη μορφή φυσαλίδων, οι οποίες παρεμβάλλονται και εμποδίζουν τη σταθεροποίηση των μετρήσεων (συνεχής αλλαγή της ένδειξης).

- Σε περίπτωση που η απορρόφηση του διαλύματος της πρωτεΐνης είναι μεγαλύτερη του 1, το δείγμα πρέπει να αραιώνεται με ρυθμιστικό διάλυμα ώστε η μέτρηση να είναι πιο ακριβής.

- Το δείγμα δεν πρέπει να περιέχει σωματίδια ή λιποσφαίρια τα οποία σκεδάζουν (scatter) το φως και επηρεάζουν τις μετρήσεις.

Πρέπει να είναι πλήρως κατανοητό ότι η ευαισθησία των μετρήσεων της συγκέντρωσης πρωτεΐνης μέσω απορρόφησης στα 280 nm είναι περιορισμένη, γι' αυτό και συνιστάται να συνδυάζεται με τις μεθόδους που αναφέρονται παρακάτω (Lowry και Bradford).

Ο συντελεστής απορρόφησης για μερικές γνωστές πρωτεΐνες είναι οι παρακάτω: Βόεια οροαλβουμίνη (BSA)=0,63. Ανθρώπινες, βόειες και κουνελίσιες ανοσοσφαιρίνες = 1,38. Οβαλβουμίνη των ορνίθων = 0,7.

Τα νουκλεϊνικά οξέα απορροφούν στα 280 nm. Κατά συνέπεια, τα κυτταρικά εκχυλίσματα που έχουν RΝΑ και/ή DΝΑ απορροφούν ισχυρότερα λόγω της παρουσίας τους. Για να λάβετε υπόψη στους υπολογισμούς σας αυτή τη διαφορά χρησιμοποιήστε την παρακάτω προσεγγιστική σχέση όπου ΟD είναι η απορρόφηση, ακολουθούμενη από το μήκος κύματος στα nm όπου έγινε η μέτρηση):

Συγκέντρωση πρωτεΐνης κυτταρικού εκχυλίσματος (mg/ml) =

=1,55 Χ ΟD στα 280nm μείον (-) 0,76 Χ ΟD στα 260 nm.

Και στις δύο περιπτώσεις (260 και 280 nm) ο αρχικός μηδενισμός της απορρόφησης γίνεται με το ρυθμιστικό διάλυμα της εκχύλισης.

Β. 	ΜΕΘΟΔΟΣ LOWRY

Ο χρωματισμός της πρωτεϊνικής διάλυσης γίνεται για δύο κυρίως λόγους:

(α)	Ο χαλκός σχηματίζει με ουσίες που έχουν περισσότερες από δύο πεπτιδικές ενώσεις σε αλκοολικό περιβάλλον, ένα σύμπλοκο που έχει σκούρο μπλε χρώμα. Η χρώση προκύπτει από την ένωση του χαλκού με 4 άτομα αζώτου των πεπτιδικών αλυσίδων.

(β) 	Σύμφωνα με τη γνωστή αντίδραση της φαινόλης, το βολφράμιο και ο μόλυβδος αντιδρούν με την τυροσίνη και την τρυπτοφάνη των πεπτιδικών αλυσίδων.

Xημικά αντιδραστήρια

1: 		2% Na2CO3 σε 0. 1Ν NaOH

2: 		0.5% CuSO4.5H2O σε 1% Na-K- Tartrate

3: 		50ml Α + 1 ml Β (το διάλυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για 1 μέρα)

4: 		Αντιδραστήριο του Folin-Giocolteam (2 Folin: 1 Η2Ο)

5: 		Γνωστή Πρωτεϊνική διάλυση: Serum albumin 1 mg/ml

6: 		Τριχλωροξικό οξύ (TCA): 50% σε Η2Ο

Προετοιμασία των πρωτεϊνικών δειγuάτων

Οι πρωτεΐνες καθιζάνουν στο υδατικό διάλυμα, όταν προσθέσουμε TCA σε τελική συγκέντρωση 10%. Μετά την ανάμειξη πρωτεΐνης- TCA, ακολουθεί φυγοκέντρηση και η πρωτεΐνη πέφτει σαν ίζημα, το οποίο επαναδιαλύεται σε 0.1 Ν NaOH. Ο ποσοτικός υπολογισμός μιας πρωτεΐνης με άγνωστη συγκέντρωση, γίνεται με σύγκριση της έντασης απορρόφησης του φωτός, από το χρώμα που αναπτύχθηκε με την προσθήκη των διαλυμάτων κατά τον Lowry, με εκείνο μιας πρωτεΐνης με γνωστή συγκέντρωση (πρότυπη καμπύλη).

Για την ανάπτυξη του χρώματος γίνεται η ακόλουθη διαδικασία:

- Ετοιμάζονται εις διπλούν σε δείγματα συγκεντρώσεις της γνωστής πρωτεΐνης με ανάμειξη 0, 25, 50, 100, 150 και 200 μl της πρωτεΐνης με Η2Ο, ώστε ο τελικός όγκος να είναι 200 μl. Το ίδιο γίνεται και με το υπό μέτρηση δείγμα (αραίωση πρωτεΐνης στα 200 μl).

- Προσθέτουμε σε όλες τις αραιώσεις της καθαρής πρωτεΐνης και του δείγματος 2 ml του διαλύματος 3) Ακολουθεί ισχυρή ανάδευση των διαλυμάτων.

- Αφήνονται οι σωλήνες σε ηρεμία για 10 λεπτά.

- Προσθέτουμε σε όλους τους σωλήνες 0,2 ml του αντιδραστηρίου D και ακολουθεί ισχυρή ανάδευση.

- Αφήνονται οι σωλήνες σε ηρεμία για 30 λεπτά.

- Οι σωλήνες φωτομετρούνται στα 578 nm

- Γίνεται γραφική παράσταση των τιμών απορρόφησης του φωτός και των γνωστών συγκεντρώσεων πρωτεΐνης.

- Η συγκέντρωση του δείγματος υπολογίζεται με τη σύγκριση της τιμής απορρόφησης της, με εκείνες της πρωτεΐνης με γνωστή συγκέντρωση.

Γ. 	ΜΕΘΟΔΟΣ BRADFORD

Χημικά  αντιδραστήρια

1: 	Πρότυπο διάλυμα βόειας αλβουμίνης (bovine serum albumin, BSA), συγκέντρωσης 1 mg/ml σε Η2Ο.

2: 	Αντιδραστήριο Bradford.

Το συγκεκριμένο αντιδραστήριο (Bradford) είναι ένα εμπορικά διαθέσιμο μίγμα το οποίο περιέχει τη χρωστική BriIIiant Blue G-250, φωσφορικό οξύ και μεθανόλη. 'Ένας όγκος του αντιδραστηρίου Bradford θα πρέπει να αραιωθεί με τέσσερις όγκους απιονισμένου νερού λίγο πριν χρησιμοποιηθεί Το αραιωμένο διάλυμα, το οποίο είναι σταθερό για 2 εβδομάδες, φιλτράρεται και αποθηκεύεται σε γυάλινο δοχείο σε θερμοκρασία δωματίου.

Προετοιμασία των πρωτεϊνικών δειγμάτων

- Ετοιμάζονται σε διπλέτες συγκεντρώσεις της γνωστής πρωτεΐνης με ανάμειξη 0, 25, 50, 1 00, 150 και 200 μl της πρωτεΐνης με Η2Ο, ώστε ο τελικός όγκος να είναι 200 μΙ. Το ίδιο γίνεται και με το δείγμα (αραίωση πρωτεΐνης στα 200μΙ).

- Προσθέτουμε σε όλες τις αραιώσεις της καθαρής πρωτεΐνης και του δείγματος 0.8 ml από το αραιωμένο αντιδραστήριο Bradford.

- Ακολουθεί ισχυρή ανάδευση των διαλυμάτων.

- Αφήνονται οι σωλήνες σε ηρεμία για 5 λεπτά.

- Οι σωλήνες φωτομετρούνται στα 595nm. Η μέτρηση της απορρόφησης πρέπει να γίνει σε όλους τους σωλήνες μέσα σε 1 ώρα. Αν οι τιμές της απορρόφησης για το δείγμα είναι πολύ μικρές (<0.05) ή πολύ μεγάλες (>1.0), επαναλάβετε τον προσδιορισμό με περισσότερη ή λιγότερη πρωτεΐνη, αντίστοιχα.

- Γίνεται γραφική παράσταση των τιμών απορρόφησης του φωτός και των γνωστών συγκεντρώσεων πρωτεΐνης.

# Η συγκέντρωση του δείγματος υπολογίζεται με τη σύγκριση της τιμής απορρόφησης της, με εκείνες της πρωτεΐνης με γνωστή συγκέντρωση.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

ΤΩΡΑ Η ΣΕΙΡΑ ΣΟΥ!

- Έχετε την παρακάτω γραφική παράσταση (πρότυπη καμπύλη) η οποία δείχνει τα αποτελέσματα απορρόφησης γνωστών συγκεντρώσεων πρωτεΐνης:

Γνωρίζετε επίσης ότι τα άγνωστά σας δείγματα πριν φωτομετρηθούν είχαν αραιωθεί 5 φορές και oι μετρήσεις απορρόφησης που πήρατε ήταν οι εξής:

| Αριθμός δείγματος | Τιμή Απορρόφησης |
| --- | --- |
| 1 | 0,300 |
| 2 | 0,050 |
| 3 | 0,670 |
| 4 | 1,360 |
| 5 | 0,450 |

Υπολογίστε την ποσότητα πρωτεΐνης που έχετε σε κάθε δείγμα. Πώς θα κάνετε τους υπολογισμούς και ποια θεωρείτε πως θα ήταν η σωστή προσέγγιση για δείγματα με τιμή απορρόφησης μεγαλύτερη της μονάδας;

................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2) Tί δείχνει ο συντελεστής απορρόφησης μιας πρωτεΐνης και σε τι εξυπηρετεί στην τελική εκτίμηση της συγκέντρωσης μιας πρωτεΐνης;

................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

3) Γιατί επιλέγουμε τα 280 nm ως μήκος κύματος για την ποσοτικοποίηση πρωτεϊνών; Γιατί δεν απορροφούν όλες οι πρωτεΐνες ισχυρά στα 280 nm;

................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Άσκηση 4:

Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών σε πηκτή πολυακρυλαμίδης

ΕΙΣΑΓΩΓH

Η ηλεκτροφόρηση σε πηκτή (gel) πολυακρυλαμίδης (Polyacrylamide gel electrophoresis ή PAGE), απουσία ή παρουσία θειϊκού δωδεκακυλικού νατρίου (sodium dodecyl sulphate ή SDS), είναι σήμερα η πιο σημαντική βιοχημική μέθοδος για τη μελέτη των πρωτεϊνών. Ο συνδυασμός της ηλεκτροφόρησης με την ισοηλεκτρική εστίαση (isoelectric focusing) στην ηλεκτροφόρηση διπλής κατεύθυνσης, η εφαρμογή της στην ανάπτυξη του πρωτεϊνικού αποτυπώματος (protein ή western blot) και στην ανοσοηλεκτροφόρηση (immunoelectrophoresis), προσέφερε τεράστιες δυνατότητες στη μελέτη πρωτεϊνών και ειδικότερα, ενζύμων. Μεταξύ των ποικίλων χρήσεων αυτής της τεχνικής περιλαμβάνονται: (α) ανάλυση της καθαρότητας της πρωτεΐνης, (β) καθορισμός του μοριακού βάρους της, (γ) επαλήθευση της πρωτεϊνικής συγκέντρωσης, (δ) αναζήτηση πρωτεόλυσης, κ.λ.π. Η προσθήκη ή όχι του SDS καθιστά τη μέθοδο μετουσιωτική ή όχι, αντίστοιχα. Το SDS έχει την ικανότητα να προσδένεται στις υπό διαχωρισμό πρωτεΐνες και να τους προσδίδει ομοιόμορφο αρνητικό φορτίο, καλύπτοντας το φυσικό τους φορτίο. Ειδικότερα το SDS προσδένεται σε σταθερή αναλογία περίπου 1,4 g SDS/g πρωτεΐνης, δηλαδή 1 μόριο SDS για κάθε δύο αμινοξικά κατάλοιπα, οδηγώντας σε αποδιάταξη (ξεδίπλωμα) της τεταρτοταγούς και δευτεροταγούς δομής της πρωτεΐνης. Η πρόσδοση αρνητικού φορτίου εξαλείφει την επιρροή του φορτίου στην κινητικότητα των πρωτεϊνών οι οποίες διαχωρίζονται μόνο βάση του μοριακού τους βάρους (εικόνα 4.1 α και β),  διαφορετικά πρωτεΐνες με ισοηλεκτρικά σημεία μεγαλύτερα του 6,8 θα μετακινούνταν προς την κάθοδο και θα χάνονταν. Με το SDS, λοιπόν, όλες οι πρωτεΐνες αποκτούν το ίδιο φορτίο ανά μονάδα μάζας (πολύ αρνητικό) και το ίδιο σχήμα ("random coil") οπότε  ο ρυθμός μετακίνησής τους στο ηλεκτρικό πεδίο (προς τον θετικό πόλο λόγω του αρνητικού τους φορτίου) εξαρτάται  μόνο από το μοριακό βάρος των επιμέρους πολυπεπτιδικών τους αλυσίδων. Επιπλέον, να τονιστεί ότι στο πρωτεϊνικό δείγμα προστίθεται και β-μερκαπτοαιθανόλη ή διθειοθρειτόλη, ουσίες που ανάγουν τους δισουλφιδικούς δεσμούς ανάμεσα σε δύο ομάδες –SH κυστεινών της ίδιας ή δύο διαφορετικών πολυπεπτιδικών αλυσίδων και ακολουθεί θέρμανση των πρωτεϊνικών δειγμάτων (βρασμός) που οδηγεί στην πλήρη, πλέον, αποδιάταξη της πρωτεΐνης (βλ. ενότητα Γ).

A. 	Η αρχή της μεθόδου

Είναι γνωστό ότι φορτισμένα μόρια ή σωμάτια, όταν βρεθούν σε ηλεκτρικό πεδίο, οδεύουν προς την κατεύθυνση του αντίθετα φορτισμένου πόλου. Διαφορετικά μόρια, με διαφορετική ένταση φορτίου, όταν βρεθούν σε ηλεκτρικό πεδίο κινούνται με ταχύτητα που εξαρτάται από την ένταση του φορτίου που φέρουν, το μέγεθος και το σχήμα τους επιτρέποντας έτσι σε μόρια που βρίσκονται μέσα σε διάλυμα να μπορούν να διαχωριστούν βάσει των παραπάνω χαρακτηριστικών τους.

Συνεπώς, η ηλεκτροφορητική κινητικότητα των μορίων, δηλαδή το τί απόσταση θα διανύσει ένα μόριο, εξαρτάται από:

- τις τιμές pK των φορτισμένων ομάδων του

- το μέγεθος και το σχήμα του μορίου,

- τη συγκέντρωση, το είδος, το pH και τη θερμοκρασία του ρυθμιστικού διαλύματος στο οποίο γίνεται η ηλεκτροφόρηση

- την ισχή του ηλεκτρικού πεδίου,  και

- τις φυσικοχημικές ιδιότητες του μέσου όπου κινείται το φορτισμένο μόριο (στερεό, υγρό, πηκτή κλπ).

Η θέση (μετατόπιση) ενός αγνώστου βιομορίου μέσα σε ένα ηλεκτρικό πεδίο συσχετίζεται με τη μετατόπιση γνωστών μορίων (standards) στο ίδιο πεδίο (εικόνα 4.1β).

Από τα παραπάνω γίνεται προφανές ότι υπάρχουν πολλά είδη ηλεκτροφόρησης και πολλά μέσα ανάπτυξης. Σε αυτή την άσκηση ασχολούμαστε μόνο με την ηλεκτροφόρηση σε πολυακρυλαμίδη που γίνεται ανάμεσα σε παράλληλες γυάλινες πλάκες που σχηματίζουν μια θήκη συγκεκριμένου πάχους (συνήθως 0.5-2 mm). Οι πλάκες αυτές τοποθετούνται σε βάση, είναι κάθετες προς τον εργαστηριακό μας πάγκο και το ηλεκτρικό πεδίο εφαρμόζεται στο επάνω (-, κάθοδος) και στο κάτω (+, άνοδος) μέρος τους (εικόνα 4.2). Για τον ηλεκτροφορητικό διαχωρισμό των πρωτεϊνών χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά οι πηκτές πολυακρυλαμίδης, οι οποίες προκύπτουν από την ανάμειξη του ακρυλαμιδίου και του Ν,Ν-μεθυλο-δισακρυλαμιδίου (bis) σε συγκεκριμένες αναλογίες, η οποία επηρεάζει τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του πολυακρυλαμιδίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το ακρυλαμίδιο είναι δηλητηριώδες και απορροφάται από τους βλεννογόνους!

Γι αυτό όταν ζυγίζουμε ακρυλαμίδιο φοράμε μάσκα και

παίρνουμε όλες τις κατάλληλες προφυλάξεις!

Το ακρυλαμίδιο και το Ν,Ν-μεθυλεν-bis-ακρυλαμίδιο πολυμερίζονται μαζί για τον σχηματισμό της πηκτής πολυακρυλαμίδης. Το ακρυλαμίδιο πολυμερίζεται σε μακριές αλυσίδες που ενώνονται με την Ν,Ν-μεθυλεν-bis-ακρυλαμίδη. Το πάχος, επομένως, και τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά της πηκτής πολυακρυλαμίδης εξαρτώνται από την συγκέντρωση και το ποσοστό συμμετοχής της bis-ακρυλαμίδης. Γενικά μπορούμε να κατασκευάσουμε πηκτές με συγκεντρώσεις από 3 % μέχρι 30 % ακρυλαμίδη, που αντιστοιχεί σε μέγεθος πόρων 0,2-0,5 nm.

Ο πολυμερισμός γίνεται με τη χρήση ειδικών καταλυτών. Σαν καταλύτες χρησιμοποιούνται σήμερα σχεδόν αποκλειστικά 0,03 % Ν,Ν,Ν΄,Ν΄,-τετραμεθυλεθυλενδιαμίνη (TEMED) και 0,07 % περοξυ-δισουλφικό αμμώνιο (ammonium persulfate, APS). Τα διαλύματα αυτά δεν είναι σταθερά και πρέπει να φτιάχνονται καθημερινά νέα ή να διατηρούνται στην κατάψυξη. Η ταχύτητα με την οποία πολυμερίζεται η πηκτή εξαρτάται από την συγκέντρωση των καταλυτών. Αυξημένη συγκέτρωση καταλυτών οδηγεί σε μή επαρκή πολυμερισμό. Ένα πήγμα δεν πολυμερίζεται πιθανώς για τους παρακάτω λόγους:

- Ανεπαρκές APS ή TEMED

- Φτωχή ποιότητα αντιδραστηρίων (χρησιμοποιείστε φρέσκα αντιδραστήρια)

- Τα APS ή TEMED είναι ανενεργά (προετοιμάστε ή αγοράστε ένα φρέσκο απόθεμα)

- Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή (παράγετε το πήγμα σε θερμοκρασία δωματίου)

Το υλικό της ακρυλαμίδης πλεονεκτεί έναντι των άλλων γιατί είναι:

- ανθεκτικό και διαυγές, με αποτέλεσμα όταν οι πρωτεΐνες χρωματισθούν με διάφορες 	χρωστικές, οι ζώνες τους να είναι πλήρως ορατές, άρα είναι δυνατόν να αξιολογηθούν 	ποιοτικά και ποσοτικά,

- σταθερό πολυμερές έναντι ενζυματικών αντιδράσεων και

- ρυθμίζοντας τη συγκέντρωσή του μπορούμε να αλλάξουμε τη διάμετρο των πόρων της πηκτής.

Έτσι η πολυακρυλαμίδη γίνεται το υλικό επιλογής για τον διαχωρισμό πρωτεϊνών.

(β)

(α)

πρωτεΐνες μικρού μοριακού μεγέθους

πρωτεΐνες μεγάλου μοριακού μεγέθους

πρωτεΐνες μέτριου μοριακού μεγέθους

Φορά μετακίνησης πρωτεϊνών

Πηγαδάκι

Δείγμα

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ

πρωτεΐνες

πορώδες υλικό

πηκτής

Πρωτεΐνη

SDS

Ηλεκτροφόρηση

Μάρτυρας Μ.Β.

(standards)

Εικόνα: 4.1: 		(α) Διαχωρισμός πρωτεϊνών βάση του μοριακού τους βάρους μετά από

(β) αποδιάταξη με SDS.

Β. 	Ρυθμιστικό διάλυμα ηλεκτροδίων

Το διάλυμα ηλεκτροδίων (electrode buffer) καθορίζει το pH της πηκτής και την ταχύτητα των μορίων που κινούνται μέσα σε αυτή. Όσο αυξάνει η συγκέντρωση σε ιόντα στο ρυθμιστικό διάλυμα τόσο αυξάνει η ένταση του ρεύματος που διαβιβάζεται διαμέσου του ρυθμιστικού και λιγοστεύει η ένταση του ρεύματος λόγω κίνησης των μορίων του δείγματος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ελαττώνεται η ταχύτητα του δείγματος στο ηλεκτρικό πεδίο. Σε περίπτωση μικρής συγκέντρωσης ιόντων, ισχύουν αντίστροφες συνθήκες (γρήγορη πορεία στο δείγμα). Η επιλογή, επομένως, της συγκέντρωσης ιόντων του electrode buffer παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην ταχύτητα της ηλεκτροφόρησης.

Γ. 	Προετοιμασία πρωτεϊνικού δείγματος

Η προετοιμασία του δείγματος είναι πολύ σημαντική και καθορίζει την επιτυχία της ηλεκτροφόρησης. Το δείγμα προετοιμάζεται μέσα σε συγκεκριμένο ρυθμιστικό διάλυμα (Laemmli buffer), το οποίο περιέχει τα εξής:

- SDS: εκτός από τα προαναφερθέντα, επιπλέον εκμηδενίζει υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις και την δημιουργία συμπλόκων

- Γλυκερόλη: συγκρατεί το δείγμα στο πηγαδάκι

- β-μερκαπτοαιθανόλη ή  διθειοθρεϊτόλη (DTT): ανάγουν (διασπάνε) τους δισουλφιδικούς δεσμούς

- Tris: προσδίδει το κατάλληλο pH (6,8) για τη διατήρηση των πρωτεϊνών

- Μπλε βρωμοφαινόλη –χρωστική με αρνητικά φορτισμένα μόρια (άρα θα μετακινηθεί προς την άνοδο) και χρησιμοποιείται ως ένδειξη για την πορεία της ηλεκτροφόρησης.

Στη συνέχεια το δείγμα θερμαίνεται στους 90-100 οC για μερικά λεπτά, ώστε το SDS να δεθεί με τις πρωτεΐνες και να δράσει η αναγωγική ουσία. Τέλος, το δείγμα φυγοκεντρείται ώστε να απομακρυνθούν οι αδιάλυτες ουσίες (καθώς επηρρεάζουν αρνητικά την ανάλυση).

Δ. 	Παρασκευή της πηκτής

Οι συσκευές της ηλεκτροφόρησης που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο είναι αυτές της εταιρείας BIORAD και αποτελούνται από ένα ζεύγος γυάλινων πλακών που χωρίζονται από ένα ζεύγος ισοπαχών διαχωριστών (spacers). Ο πολυμερισμός της πηκτής πολυακρυλαμίδης πραγματοποιείται στο χώρο μεταξύ των δύο πλακών. Η πηκτή αποτελείται από δύο ανισομεγέθη στρώματα: το μεγαλύτερο που ονομάζεται πήκτωμα διαχωρισμού (separating ή running ή resolving gel), όπου γίνεται ο διαχωρισμός των πρωτεϊνών και μπορεί να είναι σταθερής ή διαβαθμισμένης συγκέντρωσης, και το πήκτωμα επιστοίβασης  (stacking gel), με μεγαλύτερους πόρους (μικρότερη συγκέντρωση πολυακρυλαμίδης).

Το separating gel έχει την ιδιότητα να συγκεντρώνει τα μακρομόρια σε στοιβάδες λεπτών ζωνών, που διατάσσονται σύμφωνα με την κινητικότητά τους. Αυτό γίνεται μέσω της διαφοράς δύο περίπου μονάδων στο pH μεταξύ του stacking και του separating gel.

Το stacking gel αυξάνει τη διαχωριστική ανάλυση των πρωτεϊνών που θα εισέλθουν στο separating gel. Αυτό το επιτυγχάνει επειδή περιέχει ιόντα χλωρίου, τα οποία μεταναστεύουν ταχύτερα μέσω του πήγματος από ότι το δείγμα πρωτεΐνης, ενώ το ρυθμιστικό διάλυμα ηλεκτροφόρησης περιέχει ιόντα γλυκίνης (τα ιόντα ρυμούλκησης) τα οποία μεταναστεύουν πιο αργά. Τα πρωτεϊνικά μόρια παγιδεύονται μεταξύ αυτών των ιόντων. Καθώς η πρωτεΐνη εισέρχεται στο πήγμα διαχωρισμού, το οποίο έχει μικρότερο μέγεθος πόρων, υψηλότερο ρΗ και συγκέντρωση άλατος από ότι το πήγμα επιστοίβασης, η γλυκίνη ιονίζεται και οι πρωτεΐνες διαχωρίζονται με βάση το μέγεθός τους.

Μετά το τέλος της ηλεκτροφόρησης υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις για την παρατήρηση των πρωτεϊνικών ζωνών, όπως με ειδικές χρωστικές (αργύρου, κυανού του Coomassie κλπ) ή και χρήση ραδιενεργής σήμανσης και αποτύπωση σε φιλμ αυτοραδιογραφίας. Όμως ο χρωματισμός των πρωτεϊνών με ισχυρά συνδεόμενα με αυτές μόρια χρωστικών, είναι η συχνότερα χρησιμοποιούμενη τεχνική. O xρωματισμός, για παράδειγμα, με Coomasie Brilliant Blue R-250 επιτρέπει την ανίχνευση 0,1 μg πρωτεΐνης ενώ η χρώση αργύρου, μέχρι και 0,02 μg πρωτεΐνης. Η χρωστική Coomasie Brilliant Blue απαιτεί όξινο περιβάλλον, ώστε να ενισχυθούν οι ιονικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτής και των βασικών αμινοξέων της πρωτεΐνης.

Εικόνα 4.2: Σχηματική απεικόνηση της διαδικασίας κάθετης ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Εξοπλισμός:

- Συσκευή μίνι πήγματος της εταιρείας BioRad: Χρησιμοποιούμε τη συσκευή Bio-Rad  Mini-Protean II ως μοντέλο, αν και το πρωτόκολλο εύκολα προσαρμόζεται και σε άλλα εμπορικά διαθέσιμα συστήματα. Συνιστούμε τα συστήματα μίνι πηγμάτων εξαιτίας της οικονομίας σε υλικό και χρόνο και επειδή παρέχουν επίσης υψηλή ευκρίνεια διαχωρισμού της πρωτεΐνης.

- Τροφοδοτικό ισχύος (ισχύος  200 V, 500 mA)

- Βρασμένο νερό

- Συσκευή φυγοκέντρησης Eppendorf

- Mιας χρήσης tips για μικροπιπέττες

- Μικρό γυάλινο ή πλαστικό δοχείο με καπάκι (π.χ. 12 x 16 x 3 εκ)

- Πλαστικά σωληνάρια τύπου Eppendorf

- Αναδευτήρας

Αντιδραστήρια:

- Ακρυλαμίδιο

- Δις-ακρυλαμίδιο (Ν,Ν’-μεθιλενιοδισακρυλαμίδιο)

- Tris (2-hydroxymethyl-2methyl-1,3-propanediol)

- SDS (sodium dodecyl sulfate or sodium lauryl sulfate)

- TEMED (N,N,N’,N’-tetramethylene-ethylenediamine)

- Ammonium persulfate (APS)

- 2-μερκαπτοαιθανόλη

- Γλυκερόλη

- Μπλε της Βρωμοφαινόλης

- Υδροχλωρικό οξύ (HCl)

- Διθειοθρεϊτόλη (DTT)

- Παρασκευή των separating gel και stacking gel

Προκειμένου να γίνει η παρασκευή των separating gel και stacking gel πρέπει αρχικά να φτιάξετε τα εξής ρυθμιστικά διαλύματα:

Separating gel buffer: 2 Μ Tris-HCl (pH 8,8)

24,2 gr Tris

200 ml ddH2O

pH=8,8 (ρυθμίζεται με πυκνό διάλυμα HCl)  	!  Xρήση απαγωγού,

Stacking gel buffer: (1 M Tris-HCl (pH 6,8)

24,2 gr Tris

400 ml ddH2O

pH=6,8 (ρυθμίζεται με πυκνό διάλυμα HCl) 		!  Xρήση απαγωγού

ΠΡΟΣΟΧΗ! Oι τελικοί όγκοι για τα gel buffers να είναι 200 ml και 400 ml!!!

- Παρασκευή διαλύματος ακρυλαμίδης- bis-ακρυλαμίδης 60% κ.ο.  !  Xρήση απαγωγού

60 gr ακρυλαμίδιο

1,6 gr bis-ακρυλαμίδιο

12 ml ddH2O αρχικά, ανάδευση με θέρμανση, προσθήκη απεσταγμένου νερού έως τα 100ml

- Παρασκευή λοιπών διαλυμάτων

20% κ.ό. SDS (αποθηκέυουμε σε θερμοκρασία δωματίου)

............  gr SDS, συμπληρώνω με Η2Ο μέχρι ο όγκος να γίνει 100 ml

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΟΤΑΝ ΖΥΓΙΖΟΥΜΕ SDS ΦΟΡΑΜΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΜΑΣΚΑ

50% κ.ό. Γλυκερόλη

............  ml γλυκερόλης, συμπληρώνω με Η2Ο μέχρι ο όγκος να γίνει 100 ml

1% κ.ό. Μπλε Βρωμοφαινόλη

............  gr μπλε βρωμοφαινόλης, συμπληρώνω με Η2Ο μέχρι ο όγκος να γίνει 10 ml

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

1. 	Προετοιμασία καλουπιού υποδοχής πηκτής:

Συναρμολογούμε το «σάντουιτς» πήγματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Για το mini-Gel, σιγουρευτείτε ότι η βάση και των δύο πλακών του πήγματος (gel plates) και αυτά που δημιουργούν κενό (spacers) εφάπτονται τέλεια στην επίπεδη επιφάνεια πριν τεντώσετε τον σφικτήρα. Μια λάθος ευθυγράμμιση θα καταλήξει σε διαρροή.

2. 	Παρασκευή του separating gel

(α) 	Παρασκευάστε διάλυμα 10% του πήγματος διαχωρισμού (separating gel) σύμφωνα με τις οδηγίες του πίνακα (βλ. παρακάτω) σε μια μικρή φιάλη ή σε έναν δοκιμαστικό σωλήνα και μέχρι το στάδιο της προσθήκης του 20% SDS διαλύματος.

Υπενθύμιση! 	Το ακρυλαμίδιο είναι νευροτοξίνη, έτσι πλαστικά γάντια θα πρέπει να				φοριούνται καθόλη τη διάρκεια του πειράματος.

(β) 	Προσθέστε APS και TEMED και ανακατέψτε με ήπια ανακίνηση. Δουλέψτε ταχύτητατα σε αυτό το σημείο γιατί ο πολυμερισμός έχει ξεκινήσει.

(γ) 	Προσεκτικά προσθέστε το παραπάνω διάλυμα μέσα στο «σάντουιτς» χρησιμοποιώντας μια πιπέττα. Όταν το κατάλληλο ποσό του διαλύματος του separating gel έχει προστεθεί (στην περίπτωση του Mini-Gel, περίπου 1,5 εκ. από την κορυφή του μπροστινού πλακιδίου ή 0,5 εκ. κάτω από το σημείο που καταλήγει η «χτένα», προσθέστε νερό στην κορυφή του διαλύματος του πήγματος διαχωρισμού (εικόνα 4.3).

Αμέσως μετά την προσθήκη του πήγματος διαχωρισμού μεταξύ των δύο πλακών, προστίθεται, στην κορυφή αυτού, μικρή ποσότητα απεσταγμένου νερού. Το νερό κρατά την επιφάνεια του πήγματος επίπεδη και εμποδίζει την έκθεση του πολυακρυλαμιδίου στο Ο2 το οποίο επιβραδύνει τον πολυμερισμό.

(δ) 	Αφήστε το πήγμα να πολυμεριστεί (30 - 60 λεπτά) σε θερμοκρασία δωματίου.

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΤΕ ΤΟ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΟ ΣΑΣ ΔΕΙΓΜΑ (ενότητα 4)

(ε) 	Αφού πολυμερισθεί το gel, απομακρύνετε το νερό και προστθέστε το πήγμα επιστοίβασης (βλ. ενότητα 4).

Όταν το πήγμα έχει πολυμεριστεί, θα εμφανιστεί μια ευδιάκριτη ζώνη μεταξύ του πήγματος διαχωρισμού και του νερού.

Χρησιμοποιώντας λίγο από το αχρησιμοποίητο διάλυμα πήγματος διαχωρισμού σε μια πιπέτα Pasteur ταυτόχρονα με την έγχυση του πήγματος στο sandwich, μπορούμε να έχουμε μία πρώτη χρονική αποτύπωση του πολυμερισμού.

| Συστατικά | Πυκνότητα πηκτής |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5% | 7,5% | 10% | 12,5% | 15% | 20% | 25% |
|  | Ποσότητες σε ml |  |  |  |  |  |  |
| Separating gel buffer (2 Μ Tris-HCl, pH 8,8) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| H2O | 9,65 | 8,8 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 5,55 | 3,75 |
| Διάλυμα ακρυλαμίδης 60% | 1,65 | 2,5 | 3,3 | 4,5 | 5,0 | 6,7 | 8,4 |
| 20% SDS | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| TEMED | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 10% APS | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

Πίνακας 4.1: Σύσταση separating gel ανάλογα με την επιθυμητή τελική πυκνότητα της πηκτής.

Η εκατοστιαία σύσταση της πηκτής εξαρτάται από τα μοριακά βάρη των πρωτείνών που εξετάζονται.

3.      Παρασκευή του stacking gel

Η πυκνότητα του stacking gel παραμένει σταθερή, ενώ οι ποσότητες των συστατικών του είναι οι εξής:

| Συστατικά | Ποσότητες σε ml |
| --- | --- |
| Stacking gel buffer (1 M Tris-HCl, pH 6,8) | 1,25 |
| H2O | 7,50 |
| Διάλυμα ακρυλαμιδίου 60% | 0,60 |
| SDS 20% | 0,10 |
| TEMED | 0,028 |
| APS | 0,40 |

Πίνακας 4.2: Σύσταση stacking gel.

(α) 	Προσθέτουμε το stacking gel πάνω από το separating gel (εικόνα 4.3)

(β) 	Aμέσως βυθίζουμε στο ένα gel ειδικό χτενάκι (εικόνα 4.3)

(γ) 	Aφαιρούμε το χτενάκι προσεκτικά μόλις στερεοποιηθεί το stacking gel

1,5 εκ.

Eικόνα 4.3: 	Διαδικασία έγχυσης των πηγμάτων διαχωρισμού και επιστοίβασης.

Παρατηρούμε ότι δημιουργήθηκαν ειδικές κενές θέσεις - «πηγαδάκια» (ή φρεάτια) όπου αργότερα τοποθετούνται τα δείγματά μας (εικόνα 4.4):

πηγαδάκι

δείγμα

Eικόνα 4.4: Οι ειδικές θέσεις όπου βάζουμε το πρωτεϊνικό δείγμα προς ηλεκτροφόρηση στο stacking gel.

Πρακτικά πριν τη χρήση της πηκτής στην ηλεκτροφορητική διαδικασία, είναι καλό να παραμείνει η πηκτή στους 4 οC για 24 hr, ώστε να πολυμερισθεί καλύτερα και να διαχωριστούν τα μόρια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

4.  	Προετοιμασία δείγματος: (όλη η διαδικασία στον απαγωγό!)

(α) 	Συνδυάστε δείγμα πρωτεΐνης και 5x δείγμα ρυθμιστικού διαλύματος ηλεκτροδίων (π.χ. 20 μl + 5 μl) σε ένα σωλήνα Eppendorf, παρουσία SDS και αποδιατακτικού παράγοντα (β-μερκαπτοαιθανόλη).

(β)	Ζεστάνετε στους 100 οC για 2 λεπτά

(γ) 	Φυγοκεντρείστε το διάλυμα της πρωτεΐνης για λίγα δευτερόλεπτα σε μικροφυγόκεντρο

5. 	Φόρτωση (loading) δείγματος:

(α) 	Φορτώστε το δείγμα μέσα στο πηγαδάκι χρησιμοποιώντας μια σύριγγα Hamilton. Τοποθετήστε σε στρώματα την πρωτεΐνη στον πάτο του πηγαδιού και ανυψώστε την άκρη της σύριγγας. Να είστε προσεκτικοί ώστε να αποφύγετε την εισαγωγή φυσαλίδων, καθώς αυτό μπορεί να επιτρέψει σε κάποιο μέρος από το δείγμα να μεταφερθεί στο διπλανό πηγαδάκι.

(β) 	Ξεβγάλτε την σύριγγα προσεκτικά με ρυθμιστικό διάλυμα ηλεκτροδίου ή νερού πριν φορτώσετε διαφορετικά δείγματα.

(γ)    	Συμπεριλάβετε τα πρότυπα μοριακά βάρη (standards) σε ένα ή και στα δύο εξωτερικά πηγαδάκια.

6. 	Ηλεκτροφόρηση:

Εικόνα 4.5: Συσκευή ηλεκτροφόρησης σε στάδιο εκπόνησης πειράματος.

(α) 	Προσαρμόστε τα βύσματα του ηλεκτροδίου στα κατάλληλα ηλεκτρόδια. Το ρεύμα πρέπει να κυκλοφορήσει προς την άνοδο.

(β) 	Ανοίξτε την παροχή του ρεύματος στα 200 V

(γ) 	H χρωστική θα χρειαστεί περίπου 30-40 λεπτά για να φτάσει σε απόσταση 1-5 mm από τον πάτο του πήγματος.

Μετά την ηλεκτροφόρηση, τα πήγματα μπορούν να σταθούν για μερικές ώρες πριν τη βαφή χωρίς να πάθουν κάτι, εκτός από τα πήγματα με χαμηλή αναλογία ακρυλαμιδίου στα οποία η πρωτεΐνη θα αρχίσει να διαχέεται.

Τέλος:

- Κλείστε την παροχή ρεύματος.

- Απομακρύνετε τα καλώδια των ηλεκτροδίων από τα ηλεκτρόδια.

- Απομακρύνετε τα πλακίδια του πήγματος από τη συναρμολόγηση των ηλεκτροδίων.

7. 	Χρώση και αποχρωματισμός πηκτής

(α) 	Απομακρύνετε - με ιδιαίτερη προσοχή - την πηκτή από τις πλάκες ηλεκτροφόρησης

(β) 	Τοποθετείστε την πηκτή σε δοχείο με το διάλυμα χρωστικής (0,2 % Coomasie Brilliant Blue) για 2-3 ώρες

(γ) 	Ακολουθεί ανάδευση με το διάλυμα αποχρωματισμού, μέχρις ότου αποχρωματισθεί η πηκτή και εμφανιστούν οι μπλε ζώνες των πρωτεϊνών.

Η διαδικασία αποχρωματισμού επιταχύνεται με τη χρήση ενός σφουγγαριού που απορροφά μερικώς τη χρωστική.

| Διάλυμα χρώσης Coomassie | Διάλυμα αποχρωματισμού |
| --- | --- |
| 2 gr Coomassie Brilliant Blue R-250 500 ml C2H5OH 95% 100 ml CH3COOH ddH2O μέχρι 1 lt | 250 ml C2H5OH 95% 100 ml CH3COOH ddH2O μέχρι 1 lt |

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

ΤΩΡΑ Η ΣΕΙΡΑ ΣΟΥ!

1. Σας δίνεται η παρακάτω εικόνα. Τί συμπεράσματα μπορείτε να εξάγετε σχετικά με τα μεγέθη των επιμέρους πρωτεϊνικών ζωνών; Ποιά «κομμάτια» πρωτεΐνης έχουν μεταναστεύσει πιο σύντομα και ποια πιο αργά και γιατί;

.................

.................

..................

..................

..................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

2. Γιατί προσθέτουμε νερό στην κορυφή του διαλύματος του πήγματος διαχωρισμού;

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Στην SDS-PAGE ηλεκτροφόρηση οι πρωτεΐνες διαχωρίζονται βάση:

(α) των θετικά φορτισμένων ομάδων τους

(β) του μοριακού τους βάρους

(γ) των αρνητικά φορτισμένων ομάδων τους

(δ) των διαφορετικών ισοηλεκτρικών τους σημείων

(ε) όλων των παραπάνω παραγόντων

Επιλέξτε μία ή περισσότερες από τις παραπάνω απαντήσεις και αιτιολογείστε την επιλογή σας.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Ποιός ο ρόλος του πήγματος επιστοίβασης (stacking gel) και ποιός του πήγματος διαχωρισμού (separating gel); Ποιά η σημασία της διαφορετικής ποσοστιαίας σύστασης ακρυλαμιδίου στο πήγμα διαχωρισμού;

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................................

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ:

Άσκηση 5: Απομόνωση πλασμιδιακού DNA από E. coli				62

Άσκηση 6: Ηλεκτροφόρηση DNA σε πηκτή αγαρόζης				73

Άσκηση 7: Ενζυμοσύνδετη ανοσοπροσροφητική μέτρηση (ELISA)		83

Άσκηση 8: Κινητική ενζυμικών αντιδράσεων					98

Άσκηση 5:

Απομόνωση πλασμιδιακού DNA από E. coli

ΕΙΣΑΓΩΓH

Τα νουκλεοτίδια και τα νουκλεϊκά οξέα είναι βιομόρια τα οποία έχουν ως κύρια συστατικά της δομής τους ετεροκυκλικές αζωτούχες βάσεις. Τα νουκλεοτίδια έχουν διάφορους βιολογικούς ρόλους, συμμετέχοντας ως απαραίτητα ενδιάμεσα συστατικά σχεδόν σε όλα τα στάδια του κυτταρικού μεταβολισμού. Τα νουκλεϊκά οξέα έχουν ακόμα πιο σημαντικό βιολογικό ρόλο ως τα στοιχεία της μεταβίβασης της γενετικής πληροφορίας από γενιά σε γενιά. Όπως οι πρωτεΐνες είναι γραμμικά πολυμερή των αμινοξέων, έτσι και τα νουκλεϊκά οξέα είναι γραμμικά πολυμερή των νουκλεοτιδίων. Υπάρχουν δύο είδη νουκλεϊκών οξέων, το δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ (DNA) και το ριβονουκλεϊκό οξύ (RNA).

Α. Τα στάδια απομόνωσης του DNA είναι τα ακόλουθα:

- Απομόνωση και καθαρισμός των κυττάρων

- Λύση των κυτταρικών μεμβρανών

- Λύση των πυρηνικών μεμβρανών

- Καθαρισμός του DNA από τις πρωτεΐνες

- Λήψη και διάλυση του DNA σε αποστειρωμένο δις-απεσταγμένο νερό ή σε ειδικό διάλυμα (βλ. σελ. 7).

Στη συνέχεια μπορεί να μετρηθεί η συγκέντρωση του DNA στο διάλυμα και να ελεγχθεί η ποιότητά του είτε (α) με ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης ή/και (β) με φωτομέτρηση σε συγκεκριμένο μήκος κύμματος.

Στην κλασική μέθοδο απομόνωσης, εάν ο ιστός είναι στερεός προηγείται ομογενοποίησή του και ακολουθεί φυγοκέντρηση προκειμένου στο ίζημα να καθιζήσουν τα κύτταρα και τα κυτταρικά θραύσματα. Η ομογενοποίηση είναι απαραίτητη για τη μείωση του ιξώδους των κυτταρικών εκχυλισμάτων όπως αυτά προέκυψαν μετά από τη λύση των κυττάρων. Με την ομογενοποίηση τεμαχίζονται υψηλού μοριακού βάρους κυτταρικά συστατικά, δημιουργώντας ένα ομοιογενές μίγμα.

Προκειμένου να λυθούν οι κυτταρικές και οι πυρηνικές μεμβράνες χρησιμοποιείται απορρυπαντικό (Nonident P-40), το οποίο σε χαμηλή συγκέντρωση (0,25 %) διαλυτοποιεί τις κυτταρικές μεμβράνες, ενώ σε διπλάσια συγκέντρωση διαλυτοποιεί τις πυρηνικές μεμβράνες. Για να απελευθερωθούν τα νουκλεϊκά οξέα από τα βακτηριακά κύτταρα συνήθως προστίθεται λυσοζύμη παρουσία EDTA. Η ολοκληρωτική λύση των κυτταρικών τοιχωμάτων καθώς και των μεμβρανών των υποκυτταρικών οργανιδίων είναι απαραίτητη για την πλήρη απελευθέρωση του περιεχόμενου RNA και DNA του δείγματος.

Ανάλογα με τον κυτταρικό τύπο απαιτείται και διαφορετική μέθοδος για την πλήρη λύση. Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τεχνικές λύσης κυττάρων ανάλογα με τον κυτταρικό τους τον τύπο τους:

| Τύπος κυττάρων | Μέθοδος λύσης | Μέθοδος ομογενοποίησης |
| --- | --- | --- |
| Καλλιέργεια ζωϊκών κυττάρων | Προσθήκη διαλύματος λύσης | Ομογενοποιητής Χρήση σύριγγας και βελόνας |
| Ιστός | Ομογενοποιητής Μηχανική λύση (γουδί-γουδοχέρι) | Ομογενοποιητής Σύριγγα-βελόνα |
| Βακτήρια | Ενζυμική πέψη με λυσοζύμη, ακολουθούμενη από τη χρήση διαλύματος λύσης Μηχανική λύση (γουδί-γουδοχέρι) Λύση με την εφαρμογή πίεσης (French press) | Ομογενοποιητής Χρήση vortex Σύριγγα-βελόνα |
| Ζύμη | Ενζυμική πέψη (ζυμολάση) ακολουθούμενη από τη χρήση διαλύματος λύσης Χρήση γυάλινων σφαιριδίων (glass beads) μαζί με διάλυμα λύσης | Ομογενοποιητής Χρήση vortex Σύριγγα-βελόνα |

.	Η απομάκρυνση των πρωτεϊνών επιτυγχάνεται με την επώαση του μίγματος (διάλυμα DNA) σε κατάλληλο pH και θερμοκρασία με πρωτεολυτικά ένζυμα, τα οποία κατατέμνουν τις πρωτεΐνες. Μετά την προσθήκη οργανικού διαλύτη (φαινόλη) εκχυλίζεται το DNA. Συγκεκριμένα,  με την βοήθεια της φαινόλης χωρίζεται η υδρόφιλη από την υδρόφοβη φάση. Στην υδρόφιλη φάση βρίσκεται διαλυμένο το DNA, ενώ στην υδρόφοβη οι πρωτεΐνες. Προκειμένου να απομακρυνθούν τυχόν ίχνη φαινόλης το υδατικό διάλυμα του DNA εκχυλίζεται με χλωροφόρμιο που είναι υδρόφοβος διαλύτης.

Προκειμένου να απομονωθεί το DNA από το διάλυμα στο οποίο βρίσκεται, προστίθεται άλας σε υψηλή συγκέντρωση (συνήθως οξικό νάτριο 0,3 Μ) και μετά προστίθεται διπλάσιος όγκος ψυχρής (4 οC) απόλυτης αιθανόλης. Η σύγχρονη παρουσία άλατος και απόλυτης αιθανόλης αφυδατώνει το DNA και βοηθά στην κατακρήμνισή του. Συγκεκριμένα η αιθανόλη αφυδατώνει το DNA ενώ το αλάτι βοηθά στην κατακρήμνισή του. Το DNA εμφανίζεται σαν άσπρο νεφέλωμα μέσα στο διάλυμα και συλλέγεται με μία πιπέτα Pasteur ή με φυγοκέντρηση του δείγματος και απομάκρυνση του υπερκείμενου. Μετά ακολουθεί έκπλυση του DNA σε διάλυμα 70% κ.ο. αιθανόλης σε αποστειρωμένο δις-απεσταγμένο νερό, για να απομακρυνθεί η απόλυτη αιθανόλη και τα άλατα. Το DNA διαλύεται είτε σε αποστειρωμένο δις-απεσταγμένο νερό, όταν είναι να χρησιμοποιηθεί άμεσα, είτε σε διάλυμα ΤΕ pH 8, (ΤΕ: 10 mM Tris/HCl & 1 mM EDTA, υδατικό διάλυμα που περιέχει μικρή ποσότητα αλάτων), όταν πρόκειται να αποθηκευθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε θερμοκρασία -20 οC. Η ύπαρξη διαλύματος EDTA στο διάλυμα αποθήκευσης καθώς και η χαμηλή θερμοκρασία, λειτουργούν σαν αναστολείς της δράσης ενζύμων και ιδιαίτερα των νουκλεασών.

Η διαδικασία μέτρησης της συγκέντρωσης του DNA γονιδιώματος αναλύεται παρακάτω.

Β. Προσδιορισμός της ποσότητας και καθαρότητας ενός δείγματος DNA

Η ποσότητα του DNA γονιδιώματος που απομονώθηκε μπορεί να προσδιοριστεί με δύο μεθόδους:

Β.1. Με μέτρηση της οπτικής απορρόφησης σε υπεριώδη ακτινοβολία (U.V.) μήκους κύματος 260nm.

Η οπτική απορρόφηση του DNA στα 260 nm μας επιτρέπει τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης του DNA στο διάλυμα, δεδομένου ότι μία μονάδα οπτικής απορρόφησης (1 O.D.) αντιστοιχεί σε 50 μg/ml δίκλωνου μεγαλομοριακού DNA. Η οπτική πυκνότητα στα 260 nm x τυχόν αραίωση δείγματος x 50 μg/ml μας δίνει την συγκέντρωση του DNA στο διάλυμα. Για παράδειγμα, εάν O.D.260nm =0,483 και είχατε αραιώσει το δείγμα σας 100 φορές, τότε:

0,483 x 100 x 50 μg/ml = 2415 μg/ml ή ~2,4 mg ανά 1 ml δείγματος DNA

Η φωτομέτρηση μας δίνει επιπλέον την δυνατότητα να ελέγξουμε και την καθαρότητα του DNA που απομονώθηκε, δηλαδή εάν υπάρχει πρόσμιξη με RNA ή με πρωτεΐνες. Αυτό προσδιορίζεται εάν μετρηθεί το ίδιο διάλυμα και στα 280 nm και προσδιορισθεί ο λόγος:

O.D.260nmO.D.280nm

Εάν ο λόγος αυτός είναι 1,8 τότε το DNA που απομονώθηκε είναι καθαρό, ενώ εάν είναι μικρότερος του λόγου αυτού (ο παρονομαστής πολύ μεγαλύτερος του αριθμητή) τότε το DNA περιέχει πρωτεϊνικές προσμίξεις. Εάν ο λόγος είναι μεγαλύτερος (αριθμητής πολύ μεγαλύτερος από τον παρονομαστή), τότε υπάρχει πρόσμιξη με RNA. Γενικά ισχύει:

Πολύ καθαρό DNA όταν: O.D.260/O.D.280 > 1,8

Μερικώς καθαρό DNA όταν: O.D.260/O.D.280 < 1,8

Β.2. Με ηλεκτροφόρηση των δειγμάτων του DNA που μας δίνει την δυνατότητα να ελέγξουμε την ποσότητα ηλεκτροφορώντας συγχρόνως γνωστή ποσότητα DNA (π.χ. βακτηριοφάγου λ), αλλά και την ποιότητα (π.χ. εάν έχει αποικοδομηθεί το DNA που απομονώθηκε).

Η μέθοδος βασίζεται στην ιδιότητα του βρωμιούχου αιθιδίου (ΕtBr) να παρεμβάλλεται μεταξύ των βάσεων του DNA ή του RNA και να φθορίζει όταν ακτινοβολείται με υπεριώδη ακτινοβολία (260-280 nm). Το βρωμιούχο αιθίδιο φέρει μία πλευρική ομάδα η οποία παρεμβάλλεται μεταξύ των γειτονικών βάσεων των νουκλεϊνικών οξέων, μονόκλωνων ή δίκλωνων.

ΠΡΟΣΟΧΗ!  Το βρωμιούχο αιθίδιο είναι μεταλλαξιγόνος φθορίζουσα χρωστική, γι αυτό δεν χειριζόμαστε ΠΟΤΕ τα πηκτώματα που το περιέχουν με γυμνά χέρια!

Συγκρίνοντας τον φθορισμό του αγνώστου δείγματος με τον φθορισμό μιας σειράς DNA γνωστών συγκεντρώσεων, μπορεί να προσδιορισθεί η συγκέντρωση του άγνωστου DNA. Η χρωστική παρεμβάλλεται μεταξύ των βάσεων του DNA και απορροφά την υπεριώδη ακτινοβολία που επανεκπέμπεται στα 590 nm στην κιτρινο-πορτοκαλί περιοχή του ορατού φάσματος. Με την μέθοδο αυτή προσδιορίζονται ποσότητες DNA τουλάχιστον μέχρι 5 ng.

Επιπλέον, με την ηλεκτροφόρηση μπορεί να φανεί κατά πόσο το DNA είναι καθαρό από προσμίξεις (Εικόνα 6.1α) και άθικτο, δηλ. να μην έχει αποικοδομηθεί (Εικόνα 6.1γ).

(α)    (β)

Εικόνα 6.1. (α) καθαρό DNA (β)  αποικοδομημένο DNA.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Στην παρούσα άσκηση θα απομονωθεί πλασμιδιακό DNA από το εντεροβακτήριο Escherichia coli. Επιδίωξή μας, όταν απομονώνουμε DNA, είναι το προϊόν της απομόνωσης, δηλαδή το DNA, να μην είναι αποικοδομημένο και να είναι καθαρό.

Διαλύματα

Διάλυμα επαναιώρησης κυττάρων

Διάλυμα I:	25 mM Tris

10 mM EDTA

15 % Glucose

Διάλυμα λύσης κυττάρων

Διάλυμα II: 	0.2 N NaOH

Διάλυμα κατακρήμνισης DNA

1 % SDS

Διάλυμα III:	3 M CH3COONa (Οξικό Νάτριο) ή CH3COOΚ (Οξικό Κάλιο)

Α. Καλλιέργεια βακτηριακών κυττάρων

- Εμβολιασμός 10-50 ml θρεπτικού υλικού LB (Luria-Bertani) με το κατάλληλο βακτηριακό στέλεχος (π.χ. Escherichia coli στέλεχος Β).

- Καλλιέργεια των κυττάρων E.coli (που φέρουν το επιθυμητό πλασμίδιο) στους 37 οC / 250 rpm για περίπου 12 h.

- Συλλογή 1,5 ml από την καλλιέργεια σε σωλήνα eppendorf και φυγοκέντρηση για 30 sec στις 14.000 rpm.

Β. Μέθοδος λύσης βακτηριακών κυττάρων

- Συλλογή κυτταρικού ιζήματος και απόρριψη υπερκειμένου.

- Προσθήκη 100 μl διαλύματος I και αναδιάλυση των κυττάρων με έντονη ανάδευση (vortexing).

- Προσθήκη 200 μl διαλύματος λύσης (διάλυμα II) που περιέχει κατάλληλο απορυπαντικό (π.χ. SDS) για τη λύση των βακτηριακών κυττάρων. Ήπια ανάδευση των eppendorff  (όχι σε Vortex!!) και επώαση σε θερμοκρασία δωματίου για 2-5 min.

- Προσθήκη 200 μl διαλύματος διαλύματος ΙΙΙ ήπια ανάδευση (σχηματισμός άσπρου νεφελώματος-ιζήματος).

- Φυγοκέντρηση για 10 min στις 14.000 rpm σε θερμοκρασία δωματίου.

- Συλλογή του υπερκειμένου σε καινούργια και αριθμημένα σωληνάκια eppendorff, απόρριψη του ιζήματος.

- Προσθήκη 400 μl διαλύματος φαινόλης και 400 μl διαλύματος Χλωροφορμίου και ανάδευση.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η φαινόλη είναι ιδιαιτέρως καυστική και θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή ατυχήματος!

- Φυγοκέντρηση για 3 min στις 14.000 rpm σε θερμοκρασία δωματίου.

- Συλλογή της υδάτινης φάσης (υπερκείμενο) σε νέα σωληνάκια eppendorff και προσθήκη 400μl Χλωροφορμίου. Ακολουθεί ήπια ανάδευση.

- Φυγοκέντρηση για 3 min στις 14.000 rpm σε θερμοκρασία δωματίου.

- Συλλογή της υδάτινης φάσης (υπερκείμενο) προσεκτικά, χωρίς πρόσμιξη με την οργανική φάση (π.χ. φαινόλη), τοποθέτηση σε νέα φιαλίδια eppendorff και προσθήκη 750 μl απόλυτης αιθανόλης (100% Et-OH).

- Ανάδευση και επώαση για 1-24 h (ανάλογα με τις ανάγκες του πειράματος) στους -20 oC.

- Φυγοκέντρηση για 10 min στις 14.000 rpm σε θερμοκρασία δωματίου. Σε αυτό το στάδιο κατακρημνίζεται το DNA.

- Απόχυση του υπερκειμένου. Αναδιάλυση του άσπρου ιζήματος (DNA δείγμα) με 200 μl 70 % αιθανόλης.

- Φυγοκέντρηση για 5 min στις 14.000 rpm σε θερμοκρασία δωματίου.

- Απόχυση υπερκειμένου και ξήρανση (στον αέρα ή σε θερμαινόμενο θάλαμο στους 37 oC) του DNA (άσπρο ίζημα).

- Τέλος, ακολουθεί επαναδιάλυση του DNA με 50-200 μl στείρου ύδατος ή διαλύματος TE/RNAάση (100 μg/ml).

- Αποθήκευση του DNA στους -20 oC.

Στη συνέχεια και αν θέλουμε να διαπιστώσουμε τη συγκέντρωση και/ή την ποιότητα του DNA που απομονώσαμε, συνεχίζουμε κάνοντας καλή ανάδευση του δείγματος (από το φιαλίδιο φύλαξης στους -20 οC) με μικροπιπέττα και μεταφορά μέρους (~5 μl) του διαλύματος σε ειδική κυβέτα φωτομέτρου προκειμένου να μετρηθεί η οπτική απορρόφηση του διαλύματος. Μέτρηση της οπτικής απορρόφησης στα 260 nm.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

ΤΩΡΑ Η ΣΕΙΡΑ ΣΟΥ!

OMAΔΑ:

1. Σε μια απομόνωση πλασμιδιακού DNA οι μετρήσεις που καταγράψατε με φωτομέτρηση ήταν οι ακόλουθες: O.D.260 nm =1.217 και O.D.280 nm =0.766. Θα χρησιμοποιούσατε το δείγμα αυτό σε περαιτέρω εφαρμογές γενετικής μηχανικής; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

2. Η O.D.260nm ενός δείγματος DNA είναι 0,654. Το δείγμα έχει αραιωθεί 5 φορές. (α) Προσδιορίστε την ποσότητα DNA στο 1 ml του δείγματός σας. (β) Eπαναλάβετε την ίδια διαδικασία μόνο αυτή την φορά θεωρείστε ότι η τιμή της O.D. αντιστοιχεί σε δείγμα RNA και όχι DNA.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

2. Γιατί χρησιμοποιείται η λυσοζύμη κατά την απομόνωση DNA από βακτηριακά κύτταρα;

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Άσκηση 6

Ηλεκτροφόρηση DNA σε πηκτή αγαρόζης

ΕΙΣΑΓΩΓH

Η ηλεκτροφόρηση είναι μία τεχνική που χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό ηλεκτρικώς φορτισμένων μορίων σε διάλυμα μέσω της διαφορετικής μετανάστευσής τους υπό την επίδραση ενός ηλεκτρικού πεδίου. Είναι λοιπόν φανερό ότι και το δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ (DNA) ως αρνητικά φορτισμένο μόριο, θα κινηθεί προς το θετικά φορτισμένο πόλο αν βρεθεί μέσα σε ένα ηλεκτρικό πεδίο.

Η ταχύτητα V με την οποία κινείται ένα φορτισμένο μόριο μέσα στο ηλεκτρικό πεδίο, εξαρτάται από το φορτίο του και από την ισχύ του ηλεκτρικού πεδίου. Η ηλεκτροφορητική κινητικότητα U δίνεται από την σχέση:

U = V/E

όπου Ε η ισχύς του ηλεκτρικού πεδίου σε volt x cm-1.

Η ηλεκτροφορητική κινητικότητα επηρεάζεται από:

- τη μορφή του μορίου,

- το μέγεθος του μορίου,

- το καθαρό φορτίο του μορίου και

- το pH, το είδος των ιόντων και την ιοντική ισχύ του περιβάλλοντος στο οποίο γίνεται η ηλεκτροφόρηση, δηλαδή από τις συνθήκες που επηρεάζουν δραστικά το καθαρό φορτίο του μορίου.

Οι ηλεκτροφορητικοί διαχωρισμοί έχουν αναπτυχθεί είτε ως αναλυτικές είτε ως παρασκευαστικές μέθοδοι. Διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: α) ηλεκτροφόρηση κινούμενου ορίου και β) ηλεκτροφόρηση ζώνης.

Η ηλεκτροφόρηση κινούμενου ορίου ήταν η πρώτη που χρησιμοποιήθηκε, ελάμβανε χώρα σε ελεύθερο διάλυμα και χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για το διαχωρισμό πρωτεϊνών. Σήμερα έχει αντικατασταθεί από την ηλεκτροφόρηση ζώνης, όπου χρησιμοποιείται πορώδες υλικό μέσω του οποίου κινούνται τα ιόντα των ρυθμιστικών διαλυμάτων και τα προς διαχωρισμό μόρια. Η συγκεκριμένη τεχνική παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με το ελεύθερο διάλυμα, για παράδειγμα ελαχιστοποιούνται τα προβλήματα διάχυσης των δειγμάτων στο υλικό μέσα στο οποίο διαχωρίζονται.

Η ηλεκτροφόρηση ζώνης διακρίνεται στις εξής υποκατηγορίες ανάλογα με το μέσο το οποίο χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό των μορίων:

- Ηλεκτροφόρηση σε οξική ή νιτρική κυτταρίνη (Νitrate or acetate cellulose electrophoresis)

- Ηλεκτροφόρηση πηκτής (gel electrophoresis)

Εικόνα 6.1. Χημική δομή πολυμερούς αγαρόζης.

Στη παρούσα άσκηση ο διαχωρισμός των μορίων DNA θα βασιστεί σε ηλεκτροφόρηση πηκτής και μάλιστα σε πηκτή αγαρόζης (agarose gel electrophoresis). Η αγαρόζη προέρχεται από το άγαρ (φυτικός πολυσακχαρίτης) και είναι ένα γραμμικό πολυμερές εναλλασσόμενων μονάδων γαλακτόζης και 3,6-άνυδρης γαλακτόζης (Εικόνα 6.1).  Βρίσκεται σε μορφή σκόνης και είναι αδιάλυτη σε νερό ή σε διάλυμα σε θερμοκρασία δωματίου. Έχει την ιδιότητα, όμως, να διαλύεται σε θερμοκρασία βρασμού και καθώς αφήνεται να επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου πολυμερίζεται οδηγώντας από την υγρή μορφή στη δημιουργία μιας ημίρρευστης μάζας και τελικά ενός συμπαγούς πηκτώματος. Τα μόρια της αγαρόζης μετά τον πολυμερισμό δημιουργούν ένα τεράστιο πλέγμα με διαφορετικής διαμέτρου πόρους, ανάλογα με το ποσοστό αγαρόζης που χρησιμοποιείται στην παρασκευή της πηκτής. Μικρά κομμάτια DNA μπορούν εύκολα να διαπεράσουν τα διάκενα μεταξύ των αλυσίδων του πλέγματος, ενώ μεγαλύτερα μόρια δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να περάσουν. Έτσι τα μικρά μόρια θα έχουν μεγαλύτερη ηλεκτροφορητική κινητικότητα σε σχέση με τα μεγαλύτερα μόρια, δηλ. θα κινηθούν μέσα στην πηκτή σε μεγαλύτερη απόσταση.

Όσο περισσότερη αγαρόζη περιέχεται στην πηκτή, τόσο πιο στερεή μορφή έχει. Η δυνατότητα μεταβολής της περιεκτικότητας της πηκτής σε αγαρόζη, δίνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τον διαχωρισμό των μορίων (Εικόνα 6.2).

Εικόνα 6.2. Ηλεκτροφόρηση του ίδιου δείγματος σε διαφορετικά ποσοστά αγαρόζης. Πλαισιώνεται η ιδίου μεγέθους ζώνη με διαφορετική κινητικότητα στα διαφορετικά ποσοστά αγαρόζης.

Συνήθως χρησιμοποιούνται πηκτές περιεκτικότητας 0,7-2 % σε αγαρόζη. Σε μία πηκτή 0,7 % επιτυγχάνεται καλός διαχωρισμός μεγάλων μορίων DNA (5-10 Κb). Αν χρησιμοποιηθεί πηκτή χαμηλότερης περιεκτικότητας σε αγαρόζη (π.χ. 0,5 %) τότε μόρια DNA με μέγεθος μικρότερο των 2.000 bp θα μεταναστεύσουν στις ίδιες θέσεις και δεν θα μπορέσουν να διαχωριστούν. Ωστόσο μόρια με μέγεθος μεγαλύτερο των 20 Kbp θα διαχωριστούν καλύτερα σε σχέση με το διαχωρισμό που θα επιτύχουμε με τη χρήση πηκτής περιεκτικότητας 1 % σε αγαρόζη. Αντιθέτως η χρήση πηκτών περιεκτικότητας σε αγαρόζη μεγαλύτερης από 1 % (π.χ. 2 %), οδηγεί στον καλύτερο διαχωρισμό μικρών μορίων DNA (0,2–1 kb). Για πάρα πολύ μικρά τμήματα DNA, χρησιμοποιούνται πηκτές 3 %, όμως σε αυτές τις περιπτώσεις προτιμάται η χρήση πηκτής πολυακρυλαμιδίου.  Οι πηκτές πολύ χαμηλού ή πολύ υψηλού ποσοστού αγαρόζης είναι αρκετά εύθραυστες ενώ, επιπλέον, οι πηκτές υψηλού ποσοστού αγαρόζης πολλές φορές δεν πολυμερίζονται ομοιόμορφα.

Η διαχωριστική ικανότητα μιας πηκτής ανάλογα με το ποσοστό αγαρόζης που χρησιμοποιείται φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 6.1):

| Τμήματα DNA | Προτεινόμενο % Αγαρόζης |
| --- | --- |
| 1.000 – 30.000 bp | 0,5 |
| 800 – 12.000 bp | 0,7 |
| 500 – 10.000 bp | 1,0 |
| 400 – 7.000 bp | 1,2 |
| 200 – 3.000 bp | 1,5 |
| 50 – 2.000 bp | 2,0 |

Πίνακας 6.1.: 	Διαχωριστική ικανότητα πηκτών αγαρόζης διαφορετικών πυκνοτήτων (Sambrook & Russell, 2001).

Το ρυθμιστικό διάλυμα το οποίο χρησιμοποιείται για την παρασκευή της πηκτής είναι το ίδιο με εκείνο που χρησιμοποιείται και στην ηλεκτροφόρηση. Έτσι επιτυγχάνονται ταυτόσημες ιοντικές συνθήκες κατά την ηλεκτροφορητική διαδικασία.

Εικόνα 6.3. Δείγματα DNA εκτεθειμένα σε UV (πάνω) και τράπεζα UV (κάτω).

Για να παρατηρήσουμε τα προς διαχωρισμό μόρια, εμβαπτίζουμε την πηκτή σε διάλυμα βρωμιούχου αιθιδίου (EtBr). Το EtBr παρεμβάλλεται ανάμεσα στις αύλακες του DNA και μάλιστα όσα περισσότερα ζεύγη βάσεων έχουμε, τόσες περισσότερες αύλακες υπάρχουν και τόσα περισσότερα μόρια EtBr θα παρεμβληθούν. Με βάση την ικανότητά του να απορροφά την υπεριώδη ακτινοβολία, αν η πηκτή τοποθετηθεί πάνω ή κάτω από λάμπα υπεριώδους (UV), μπορούμε να παρατηρήσουμε τα μόρια DNA ως λευκές ζώνες απλά παρατηρώντας την απορρόφηση του EtBr (εικόνα 6.3). Το EtBr μπορεί να προστεθεί είτε αρχικά στο διάλυμα της αγαρόζης πριν αυτή πολυμερισθεί ή μετά το πέρας της ηλεκτροφόρησης με εμβάπτιση της πηκτής σε διάλυμα EtBr, όπως προαναφέρθηκε.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Στην παρούσα άσκηση θα ηλεκτροφορηθεί σε πηκτή αγαρόζης το δείγμα DNA το οποίο απομονώθηκε στην άσκηση 5. Το DNA θα χρησιμοποιηθεί στην ηλεκτροφόρηση είτε αυτούσιο ή μετά από πέψη με ειδικά ένζυμα περιορισμού.

Υλικά:

Αγαρόζη

Βρωμιούχο αιθίδιο

Χρωστικές

Mικροσυστoιχίες DNA (μάρτυρας DNA / DNA ladder)

Συσκευές:

Tροφοδοτικό ηλεκτρικού ρεύματος

Συσκευή ηλεκτροφόρησης

Διαλύματα:

Διάλυμα ΤBΕ (Τris-Borate ΕDΤΑ, pH=8,3) Διάλυμα ηλεκτροφόρησης και δημιουργίας πηκτής

Α. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Αναμιγνύεται μέρος του DNA με μία ή δύο χρωστικές που περιέχουν γλυκερόλη.

Οι χρωστικές που συνήθως χρησιμοποιούνται είναι το μπλε της βρωμοφαινόλης (bromophenol blue) ή/και κυανόλη του ξυλενίου (xylene cyanol). Μας επιτρέπουν να παρατηρούμε την πορεία της ηλεκτροφόρησης ανά πάσα στιγμή και δεν επιδρούν ή επηρεάζουν τα μόρια του DNA.

Β. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΗΚΤΗΣ ΑΓΑΡΟΖΗΣ

- Ζύγισμα απαιτούμενης ποσότητας αγαρόζης .............................. .

- Προσθήκη αγαρόζης σε απιονισμένο νερό ή σε διάλυμα .............................. .

- Θέρμανση μίγματος μέχρι την πλήρη διάλυση της αγαρόζης.

- Πριν προλάβει να πολυμεριστεί η αγαρόζη, όταν το διάλυμα έχει θερμοκρασία περίπου 60 οC: Mεταφορά της ρευστής πηκτής σε ειδικό καλούπι (Εικόνα 6.4 α).

- Παράλληλα, πριν το πολυμερισμό της πηκτής για να εξασφαλιστεί ότι το DNA θα μεταναστεύσει διαμέσου της πηκτής: Τοποθέτηση πλαστικής «χτένας» σε απόσταση ~ 2 cm από την άκρη του καλουπιού, κάθετα στην πηκτή, ούτως ώστε μετά τον πολυμερισμό να δημιουργηθούν τα κατάλληλα μικρά «πηγαδάκια» στην πηκτή (Εικόνα 6.4 α & β).

- Αναμονή για πολυμερισμό της πηκτής.

- Μετά τον πολυμερισμό: Προσεκτική αφαίρεση της «χτένας».

ΚΑΛΟΥΠΙ

(α)

(β)

Εικόνα 6.4. (α) Απόχυση υγρής αγαρόζης στο καλούπι προς πολυμερισμό. Διακρίνεται η ειδική «χτένα» που θα σχηματίσει τα απαραίτητα «πηγαδάκια». (β) Τοποθέτηση δειγμάτων με τη χρήση μικροπιπέττας στα ειδικά διαμορφωμένα «πηγαδάκια» της πηκτής αγαρόζης και ηλεκτροφόρηση των δειγμάτων.

Γ. ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΗΚΤΗ ΑΓΑΡΟΖΗΣ

- Τοποθέτηση της πηκτής στη δεξαμενή της ηλεκτροφορητικής συσκευής (Εικόνα 6.4 α).

- Προσθήκη διαλύματος ηλεκτροφόρησης: η πηκτή πρέπει να βρίσκεται πλήρως βυθισμένη σε αυτό (Εικόνα 6.5 γ).

- Φόρτωση δειγμάτων με μικροπιπέττα στα πηγαδάκια (Εικόνες 6.4 β και 6.5 β). Στο αρχικό πηγαδάκι τοποθετούμε μάρτυρα DNA και στα υπόλοιπα τα δείγματα.

- Εφαρμογή ηλεκτρικού πεδίου μέσω τροφοδοτικού (Εικόνες 6.4 β και 6.5 α).

- Μετά την πάροδο του επιθυμητού χρόνου ηλεκτροφόρησης των δειγμάτων, διακόπτεται η παροχή ρεύματος και αφαιρείται προσεκτικά η πηκτή από τη συσκευή ηλεκτροφόρησης.

(β)

(γ)

(α)

Εικόνα 6.5. (α) Απεικόνιση μιας τυπικής συσκευής ηλεκτροφόρησης. Το τροφοδοτικό παρέχει το αναγκαίο ρεύμα για τη δημιουργία του ηλεκτρικού πεδίου για το διαχωρισμό των φορτισμένων μορίων. Μέσω των δύο καλωδίων ο αρνητικός (μαύρο καλώδιο) και ο θετικός (κόκκινο καλώδιο) πόλος εφαρμόζονται στη δεξαμενή που βρίσκεται στον πάγκο μέσα στην οποία έχει τοποθετηθεί η πηκτή αγαρόζης. (β) Η πηκτή αγαρόζης βυθισμένη στο ρυθμιστικό διάλυμα. Το δείγμα τοποθετείται στο κενό πηγαδάκι.

6) 	Εμβάπτιση πηκτής σε διάλυμα βρωμιούχου αιθιδίου (EtBr).

7) 	Παρατήρηση σε τράπεζα υπεριώδους φωτός (UV).

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Το EtBr είναι ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ και γι αυτό κρίνεται απαραίτητη η χρήση γαντιών.

8) Τέλος για την αποθήκευση της εικόνας χρησιμοποιούμε ειδική φωτογραφική μηχανή συνδεδεμένη με ηλεκτρονικό υπολογιστή.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ΤΩΡΑ Η ΣΕΙΡΑ ΣΟΥ!

OMAΔΑ:

1. Σας δίνετε η παρακάτω εικόνα μιας ηλεκτροφόρησης σε πηκτή αγαρόζης. Τα τμήματα DNA είναι οι μπλε ζώνες. Στην τελευταία στήλη έχει «τρέξει» ο μάρτυρας και σας δίνονται τα μεγέθη κάθε ζώνης. Υπολογίστε βάση των αποστάσεων τα μεγέθη των υπολοίπων τμημάτων. Σκεφτείτε πώς θα μπορούσατε να το κάνετε αυτό όχι αδρά αλλά με αρκετή ακρίβεια χρησιμοποιώντας τις αποστάσεις που σας δείχνει ο χάρακας και με τη βοήθεια γραφικής παράστασης.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

2. Σε τί εξυπηρετεί η χρήση δύο χρωστικών κατά την ηλεκτροφόρηση δειγμάτων DNA;

................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

3. Εάν είχατε ένα μόριο DNA 15 Κb και ένα 1.500 bp σε τί ποσοστά πηκτής θα ηλεκτροφορούσατε τα δείγματά σας και γιατί;

................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

4. Σε τί διαφέρει ο πολυμερισμός της αγαρόζης από τον πολυμερισμό του πολυακρυλαμιδίου;

................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

ΑΣΚΗΣΗ 7

Ενζυμοσύνδετη ανοσοπροσροφητική μέτρηση

(ή ανοσοπροσροφητική ανάλυση στερεάς φάσης με σύνδεση ενζύμου-ELISA)

EΙΣΑΓΩΓΗ

Η ELISA (Enzyme-linkedimmunosorbentassay) είναι μια διαδεδομένη μορφή αναλυτικής βιοχημικής δοκιμής που χρησιμοποιεί ένα υπό-είδος ετερογενούς και στερεάς φάσης ενζυματικής ανοσοανίχνευσης (ΕΙΑ) με σκοπό την ανίχνευση μίας ουσίας, συνήθως ενός αντιγόνου (αλλεργιογόνα) ή ενός αντισώματος (π.χ. δοκιμή HIV) σε υγρό δείγμα. Η υλοποίηση μίας τέτοιας δοκιμής προϋποθέτει τουλάχιστον ένα αντίσωμα με εξειδίκευση σε ένα συγκεκριμένο αντιγόνο.

Στις τεχνικές των ανοσοδοκιµασιών (Πίνακας 7.1) χρησιµοποιούνται σηµασµένα μόρια για την ανίχνευση αντιγόνων και αντισωµάτων. Είναι εξαιρετικά ευαίσθητες μέθοδοι και πολύ οικονοµικές στην κατανάλωση αντιδραστηρίων.

Στις δοκιµασίες στερεάς φάσης για αντισώµατα χρησιµοποιούνται:

- Προσδέµατα σηµασµένα µε ραδιοϊσότοπα (ραδιοανοσοπροσδιορισμός=radioimmunoassay= RIA) ή

- Προσδέματα σημασμένα με ένζυμα (ενζυμοσύνδετη ανοσοπροσροφητική μέτρηση=enzyme-linked immunosorbent assay= ELISA).

Στον ραδιοανοσοπροσδιορισμό σηµαίνεται το σταθερό συστατικό (αντίσωµα ή αντιγόνο) µε ραδιοϊσότοπο, συνήθως µε ραδιενεργό 125Ι. Στην ELISA γίνεται χηµική σύνδεση ενός ενζύµου µε το αντίσωµα ή το αντιγόνο. Αυτές είναι οι ευρύτερα χρησιµοποιούµενες από όλες τις ανοσολογικές δοκιµασίες, επειδή µπορεί να πραγµατοποιηθεί µεγάλος αριθµός δειγµάτων σε σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα.

Η ακινητοποίηση του αντιγόνου ή του αντισώματος σε στερεό υπόστρωμα μπορεί να γίνει είτε με προσκόλληση σε σφαιρίδια (αγαρόζης, κυτταρίνης, πολυακρυλαμίδης κλπ) με χημικό δεσμό είτε με φυσική προσρόφηση σε πλαστικές επιφάνειες με ασθενείς δυνάμεις (ηλεκτροστατικές, υδρόφοβες κλπ). Χάρις στον εύκολο χειρισμό των υλικών και την απλότητα της διαδικασίας αυτή η μέθοδος προσρόφησης/ακινητοποίησης χρησιμοποιείται ευρύτατα.

Η επιτυχία της ELISA εξαρτάται από:

- Α. Το αντιδραστήριο που ακινητοποιείται στο υπόστρωμα

- Β. Το αντίσωμα που επιλέγεται

- Γ. Την παρασκευή και τη σταθερότητα του συμπλόκου αντισώματος-αντιγόνου

- Δ. Τον τρόπο ανίχνευσης του τελικού προϊόντος

Η ποιότητα του αντισώματος είναι παράμετρος μεγάλης σημασίας και τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με αντι-ορούς που έχουν υψηλό τίτλο αντισωμάτων. Προτιμάται η χρήση καθαρών αντισωμάτων γιατί τότε το αποτέλεσμα είναι πιο αξιόπιστο. Ο τρόπος με τον οποίο θα παρασκευασθεί το σύμπλοκο αντιγόνου-αντισώματος-ενζύμου είναι και αυτός αποφασιστικής σημασίας και θα καθορίσει την ευαισθησία με την οποία θα ανιχνευθεί το αποτέλεσμα. Το ένζυμο που συνήθως χρησιμοποιείται είναι η υπεροξειδάση η οποία είναι φτηνή και δίνει άμεσο αποτέλεσμα. Η ανίχνευση του τελικού προϊόντος συνήθως είναι χρωματομετρική (αν και άλλες φορές μπορεί το τελικό προϊόν να είναι φθορισμός, ραδιενέργεια κλπ). Η χρωματομετρική μέθοδος πλεονεκτεί καθώς προσφέρει γρήγορη εκτίμηση των αποτελεσμάτων, το αποτέλεσμα απαιτεί μια απλή φωτομέτρηση για να εξαχθεί και το προϊόν είναι σταθερό για αρκετό χρονικό διάστημα.

Πίνακας 7.1.: Διάφορες τεχνικές ανοσοχημικών προσδιορισμών με βάση τη μέθοδο μέτρησης ελεύθερου ή συνδεδεμένου ιχνηθέτη και επιλογή επισημαντή.

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

H ELISA, ως τεχνική, βασίζεται στην ειδική δέσμευση αντιγόνου και αντισώματος. Αρχή της μεθόδου είναι ότι το αντιγόνο με το αντίσωμα συνδέονται με τρόπο ειδικό και αμφίδρομο, σχηματίζοντας ένα σύμπλοκο το οποίο διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα μόρια στο δείγμα. Διακρίνονται δύο βασικές κατηγορίες ΕLISA: (α) αυτές όπου δεσμεύεται αντιγόνο σε συγκεκριμένο υπόστρωμα, οι οποίες αποτελούν τον κλασσικό τύπο ELISA και υποκατηγοριοποιούνται στην άμεση ΕLISA (άμεση-άμεση ELISA ή άμεση-ανταγωνιστική ELISA) και έμμεση ELISA και (β) αυτές όπου αντί του αντιγόνου, δεσμεύεται αντίσωμα στο υπόστρωμα και είναι ανταγωνιστικές ή μη ανταγωνιστικές ELISA. Στις μη-ανταγωνιστικές ανήκει η Sandwich ELISA.

Α. ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (ΕΜΜΕΣΗ ELISA) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ

Εικόνα 7.2. Φασματοφωτόμετρο για ELISA.

Εικόνα 7.1. Ειδική πλάκα για ELISA.

Αντιγόνα επωάζονται σε ισότονο διάλυµα αλάτων, µέσα σε φρεάτια ειδικών πλαστικών πλακών (εικόνα 7.1) ή σε σωληνάρια. Μικρές ποσότητες προσροφώνται επάνω στην πλαστική επιφάνεια. Το ελεύθερο αντιγόνο αποµακρύνεται µε πλύση. Στο πλακίδιο πρέπει να προστεθεί στη συνέχεια περίσσεια άσχετης πρωτείνης για να κορεστεί όλη η πλαστική επιφάνεια ώστε να παρεµποδισθεί οποιαδήποτε µη ειδική σύνδεση των μετέπειτα προστιθέμενων πρωτεϊνών). Προστίθεται το εξεταζόµενο δείγμα που περιέχει ενδεχομένως το υπό αναζήτηση αντίσωµα και το οποίο συνδέεται µε το αντιγόνο. Οι µη προσδεµένες πρωτεΐνες αποµακρύνονται µε πλύση. Το τυχόν προσδεμένο αντίσωµα ανιχνεύεται με την επακόλουθη προσθήκη σηµασµένων αντι-αντισωµάτων. Συνήθως τα αντι-αντισώματα σημαίνονται μέσω της ομοιοπολικής σύνδεσής τους με ένζυμο. Το µη συνδεδεµένο αντι-αντίσωμα αποµακρύνεται µε πλύση. Το σηµασµένο αντίσωµα καθίσταται ορατό µε την προσθήκη χρωµογόνου, το οποίο  είναι ένα άχρωµο υπόστρωµα επάνω στο οποίο δρα το ενζυµικό τµήµα του αντισώµατος για να παραχθεί ένα έγχρωµο τελικό προϊόν (Εικόνα 7.3β). Η ποσότητα του εξεταζόµενου αντισώµατος µετριέται εκτιµώντας την ποσότητα του έγχρωµου τελικού προϊόντος µε σάρωση της οπτικής πυκνότητας των φρεατίων της πλάκας. Αυτή η µέθοδος επιτρέπει την ταυτόχρονη ανάγνωση πολλών φρεατίων με τη βοήθεια ειδικών φασµατοφωτόµετρων ELISA (Εικόνα 7.2), πράγµα που κάνει τη µέθοδο ταχύτατη.

Όταν αυξάνεται η ποσότητα του εξεταζοµένου αντισώµατος, τότε το σήµα αυξάνεται από ένα βασικό επίπεδο, µέσω µιας γραµµικής περιοχής, έως ένα πλατώ. Οι τίτλοι του αντισώµατος µπορούν να ανιχνευθούν σωστά µόνο µέσα στη γραµµική περιοχή. Τυπικά, η πρόσδεση στην περιοχή του πλατώ είναι 20-100 φορές µεγαλύτερη από  ότι στο βασικό επίπεδο. Η ευαισθησία της τεχνικής είναι συνήθως περίπου για ανίχνευση 1-50 ng/ml ειδικού αντισώµατος. Η εξειδίκευση της µεθόδου µπορεί να ελεγχθεί µε πρόσθεση αυξανοµένων συγκεντρώσεων ελεύθερου αντιγόνου στο εξεταζόµενο αντίσωµα, στο στάδιο της προσθήκης του αντισώµατος δοκιµασίας. Αυτό προσδένεται στο αντίσωµα και το παρεµποδίζει να συνδεθεί µε το αντιγόνο επάνω στο φρεάτιο. Η προσθήκη αυξανοµένων ποσοτήτων ελευθέρου αντιγόνου ελαττώνει την ισχύ του σήµατος.

Εικόνα 7.3: 	(α) Σχηματική αναπαράσταση κλασσικής ELISA.

(β) Τελικό έγχρωμο προϊόν μετά από την ενζυμική αντίδραση με το υπόστρωμα.

(β)

(α)

Β. 	SANDWICH ELISA

Σε αυτή τη μη-ανταγωνιστική μέθοδο, ο επισημασμένος ιχνηθέτης είναι το αντίσωμα. Αρχικά, μη επισημασμένα αντισώματα προσροφούνται, σε μια στέρεη επιφάνεια και μετά τοποθετείται το αντιγόνο. Το αντιγόνο προσροφάται στα καθηλωμένα αντισώματα και στη συνέχεια προστίθεται το επισημασμένο αντίσωμα. Το αποτέλεσμα της αντίδρασης είναι ευθέως ανάλογο προς την συγκέντρωση της υπό μελέτη ουσίας στο δείγμα (εικόνα 7.4).

Πιο συγκεκριμένα τα στάδια της Sandwich ELISA είναι τα εξής:

- Καθήλωση αντισώματος στην πλάκα μικροτιτλοδότησης (capture antibody, δεσμεύει το αντιγόνο που μελετάται)

- Προσθήκη διαλύματος BSA ή καζεΐνης (blocking step)

- Προσθήκη αντιγόνου (δείγμα) και επώαση

- Πλύσεις για απομάκρυνση μη δεσμευμένων αντισωμάτων

- Προσθήκη αντισώματος συνδεδεμένου με ένζυμο και επώαση

- Πλύσεις για απομάκρυνση μη δεσμευμένων αντισωμάτων

- Προσθήκη υποστρώματος (ΤΜΒ) και επώαση για παραγωγή έγχρωμου προϊόντος

- Προσθήκη διαλύματος τερματισμού

- Μέτρηση οπτικής απορρόφησης στο σωστό μήκος κύμματος (εκεί που απορροφά το έγχρωμο προϊόν της ενζυμικής αντίδρασης)

Εικόνα 7.4.: Όλα τα αντιδρώντα στα διαφορετικά στάδια της Sandwich ELISA.

Εναλλακτικά, στο στάδιο 4 μπορεί να γίνεται προσθήκη αντισώματος μη-συνδεδεμένου με ένζυμο και γι’ αυτό να χρησιμοποιείται και επιπλέον αντίσωμα (HRP-linked antibody) έναντι του δεύτερου αντισώματος (detection antibody, αναγνωρίζει ειδικά το αντιγόνο που μελετάται) (Εικόνα 7.5).

Εικόνα 7.5.: Sandwich ELISA με τη χρήση τριών, αντί των δύο, αντισωμάτων: Capture antibody=αντίσωμα δέσμευσης αντιγόνου, Detection antibody= αντίσωμα ανίχνευσης, HRP-linked antibody= μονοκλονικό αντίσωμα συζευγμένο με υπεροξειδάση, Target protein=πρωτεΐνη στόχος.

Η προσθήκη BSA ή καζεΐνης αποσκοπεί στο να «μπλοκαριστούν» οι μη ειδικές προσροφήσεις άλλων πρωτεϊνών (αντιγόνων) στην πλάκα μικροτιτλοδότησης προκειμένου να μην υπάρξουν ψευδώς θετικά αποτελέσματα.

Στην παρακάτω εικόνα (Eικόνα 7.6) γίνεται σχηματικά σύγκριση μεταξύ της έμμεσης ELISA (αριστερά) με την Sandwich ELISA (δεξιά).

Eικόνα 7.6: Βασικά στάδια εκπόνησης έμμεσης ELISA (αριστερά) και Sandwich ELISA (δεξιά).

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Στην παρούσα άσκηση θα γίνει ποσοτικοποίηση του υποδοχέα της ακετυλοχολίνης σε δείγμα με την μέθοδο της έμμεσης ELISA.

Υλικά

Πλάκες ELISA

Διαλύµατα ELISA

Εξεταζόµενo δείγμα/αντιγόνο

Αντίσωμα έναντι του αντιγόνου (1ο αντίσωμα)

Σηµασµένο αντι-αντίσωµα (2ο αντίσωμα)

Πιπέττες και tips

Επωαστήρας/κλίβανος 37οC

Φασματοφωτόμετρο

1. 	Προσθήκη 150 μl δείγματος που περιέχει ~1.5μg πρωτεΐνης (αντιγόνου) σε διάλυμα 50 mM όξινου ανθρακικού νατρίου pH 9,6, ανά φρεάτιο για προσρόφηση του αντιγόνου στην πλαστική επιφάνεια των φρεατίων της πλακας ELISA.

Στην περίπτωσή μας το αντιγόνο είναι το εξωκυττάριο τμήμα της α υπομονάδας του υποδοχέα της ακετυλοχολίνη

2. 	Επώαση του αντιγόνου στα φρεάτια της ELISA για 16-24 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου ή για 4 ώρες στους 37οC.  Με την επώαση αυτή το αντιγόνο προσροφάται και σταθεροποιείται στο πλαστικό υλικό της πλάκας ELISA.

3. 	Πλύσιµο των φρεατίων της πλάκας ELISA 3 φορές με 200μλ διάλυµα πλύσης PBS-0.05% Tween 20.

Αφαιρούµε το διάλυµα από τα φρεάτια αναποδογυρίζοντας τα πλακίδια και αποχύνοντας το υγρό. Στη συνέχεια, προσθέτουµε 200 µl διάλυµα πλύσης στα φρεάτια και µετά το αφαιρούµε. Επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία πλύσης για άλλες 2 φορές (το ελεύθερο αντιγόνο αποµακρύνεται µε την πλύση)

4. 	Αφού αφαιρέσουµε το τελευταίο υγρό πλύσης, προσθέτουµε σε κάθε φρεάτιο 200 µl διαλύµατος «blocking» (PBS-0.05% Tween 20- BSA 2.5%).

Σε αυτό το στάδιο γίνεται προσθήκη περίσσειας πρωτεΐνης BSA µε σκοπό την παρεμπόδιση πιθανών σηµείων μη ειδικής δέσμευσης των αντισωμάτων!

5. 	Επώαση για 1 h σε θερμοκρασία δωματίου ή για 30 min  στους 37oC.

6. 	Πλύσιµο των φρεατίων, 3 φορές (βλ.  Στάδιο 3).

7. 	Προσθήκη 100 µl (πρώτου) αντισώµατος που αναγνωρίζει και δεσμέυεται ειδικά στο προσκολλημένο στη πλάκα ELISA αντιγόνο (στη συγκεκριμένη περίπτωση πρσθέτουμε μονοκλωνικό αντίσωμα που αναγνωρίζει την α υπομονάδα του υποδοχέα της ACh).

Αραιώνουµε το αντίσωμα 1:100 σε διάλυµα «blocking»

8. 	Επώαση για 3h σε θερμοκρασία δωματίου ή για 45min στους 37oC.

9. 	Πλύσιµο των πλακιδίων, 3 φορές (βλ. στάδιο 3).

10. 	Προσθήκη 100 μl  (δεύτερου) σηµασµένου αντίσωµατος (αντι-αντίσωμα, µε ένζυµο υπεροξειδάση του μαύρου ραπανιού anti-rat-IgG peroxidase labeled), ειδικό έναντι των μονοκλωνικών αντισωμάτων  (βλ. στάδιο 7).

Αραιώνουµε το το σηµασµένο αντίσωµα 1:2000 σε διάλυµα «blocking»

- Το δεύτερο αντίσωμα είναι ειδικό για τα μονοκλωνικά αντισώματα (τα οποία έχουν παραχθεί σε αρουραίο)

- Το σηµασµένο αντίσωµα θα συνδεθεί µε το εξεταζόµενο αντίσωµα/αντι-ορό που έχει  προσδεθεί.

11. 	Επώαση για 1 h σε θερμοκρασία δωματίου ή για 30 min στους 37oC.

12. 	Πλύσιµο των φρεατίων, 3 φορές (βλ. στάδιο 3).

13. 	Προσθήκη 100 μl υποστρώματος ΤΜΒ (χρωμογόνου) σε κάθε φρεάτιο της πλάκας ELISA και επώαση για 5-15 min σε θερμοκρασία δωματίου, ή μέχρι την εμφάνιση χρώματος αντίδρασης.

Το ΤΜΒ είναι το χρωμογόνο υπόστρωμα (3,3΄,5,5΄-tetramethylbenzidine) για το ένζυμο της υπεροξειδάσης του μαύρου ραπανιού (που είναι συνδεδεμένη με το δέυτερο αντίσωμα που επωάσαμε στο στάδιο 10). Το TMB οξειδώνεται παρουσία της υπεροξειδάσης και δίνει ένα μπλέ χρώμα που απορροφά στα 370 και στα 652nm.

14. 	Η αντίδραση εμφάνισης χρώματος τερματίζεται με τη προσθήκη 100 μl διαλύματος 1Μ Θειϊκού οξέος (1M H2SO4).

Η προσθήκη θειϊκού οξέος τροποποιεί το pH του διαλύματος με αποτέλεσμα τον τερματισμό της αντίδρασης και μετατρέπει το χρωμογόνο προϊόν από μπλέ σε κίτρινο που απορροφά στα 450 nm.

15. 	Μετράμε την οπτική απορρόφηση σε µήκος κύµατος 450 nm σε φασματοφωτόµετρο ELISA (που διαθέτει ειδική υποδοχή για πλάκες μικροτιτλοδότησης 96 φρεατίων, δηλαδή πλάκες ELISA, εικόνα 7.1).

Στο παράρτημα που ακολουθεί, οι εικόνες θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε περαιτέρω όσο θίξαμε στο εργαστήριο. Επιπλέον μπορείτε να παρακολουθήσετε τα βίντεο (στο φάκελο «πολυμέσα») και την αντίστοιχη παρουσίαση (PowerPoint, στο φάκελο «έγγραφα») στο e-class.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Εδώ σας παρατίθενται διαφορετικές μεθοδολογίες ELISA

Indirect ELISA=Έμμεση ELISA

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

ΤΩΡΑ Η ΣΕΙΡΑ ΣΟΥ!

OMAΔΑ:

1. Περιγράψτε ομοιότητες και διαφορές μεταξύ της έμμεσης ELISA και της Sandwich ELISA.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

2. Ποιός ο λόγος που χρησιμοποιείται η BSA κατά την πειραματική διαδικασία;

................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

3.  Πώς το TMB μετατρέπεται σε έγχρωμο προϊόν;

................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

# ΑΣΚΗΣΗ 8:

# ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΖΥΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός της ασκήσεως αυτής είναι η μελέτη των ενζυμικών αντιδράσεων καθώς και των παραγόντων που επηρεάζουν την ταχύτητα των αντιδράσεων αυτών.

Η δραστικότητα ενός ενζύμου εκφράζεται συνήθως με την ταχύτητα της αντίδρασης που καταλύεται από το ένζυμο. Η ταχύτητα της αντίδρασης, πάλι, ορίζεται σαν το ποσό του υποστρώματος πού αλλοιώνεται, ή το ποσό των προϊόντων πού δημιουργούνται στη μονάδα του χρόνου.

Είναι γνωστό από τη θεωρία των Michaelis-Menten και Brigs και Haldane ότι το απλούστερο κινητικό σχήμα μίας ενζυμικής αντίδρασης που ακολουθεί κινητική κορεσμού (ή ορθογώνιας υπερβολής) είναι το ακόλουθο:

Το διαφορικό της ταχύτητας  δίδεται από τη σχέση Vo=VmaxS/(KM+S) όπου Vo η μετρούμενη αρχική ταχύτητα και ΚΜ η σταθερά  Michaelis που είναι ίση με (k2+k3)/k1. Η παραπάνω σχέση ισχύει υπό τον όρο ότι, Εο << S. Η κινητική ανάλυση της ενζυμικής δραστηριότητας, έχει ως στόχο τον προσδιορισμό της μεγίστης ταχύτητας Vmax (της ταχύτητας δηλαδή όταν το ένζυμο είναι πλήρως κορεσμένο με υπόστρωμα) και της ΚΜ (σταθερά Michaelis). Η τελευταία δεν έχει κάποια φυσική σημασία (όπως π.χ. η KS), η τιμή της όμως αποτελεί μέτρο για το επίπεδο κορεσμού του ενζύμου από το υπόστρωμα αφού ως γνωστόν για το κλάσμα κορεσμού ισχύει η σχέση:

Ε/Εο =S /(KM+S)

Ο προσδιορισμός των δύο αυτών σταθερών Vmax και ΚΜ μπορεί να γίνει από τις γραφικές παραστάσεις V0 =f(S) και 1/V0 =f(1/S), όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (εικόνα 8.1). Στο σχήμα αυτό παρατηρούμε ότι η ακρίβεια του δεξιού διαγράμματος είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή του αριστερού και για αυτό χρησιμοποιείται κατά κανόνα η δεξιά απεικόνιση των αποτελεσμάτων (γνωστή ως διάγραμμα διπλού αντιστρόφου, Double Reciprocal Plot).

Εικόνα 8.1.: 	Γραφική παράσταση Μichaelis-Menten (αριστερά) και

διάγραμμα διπλού αντιστρόφου (δεξιά).

Η δραστικότητα ενός ενζύμου επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως:

- το pΗ,

- η θερμοκρασία,

- η συγκέντρωση του υποστρώματος [S],

- συνένζυμα και

- τροποποιητές (αναστολείς, ενεργοποιητές).

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Στην παρούσα άσκηση θα εξεταστεί πώς επηρεάζεται η δράση του ενζύμου «όξινη φωσφατάση» κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, πώς διαφορετικοί παράγοντες από τους προαναφερθέντες (pH, [S], κ.α.) επηρεάζουν την ταχύτητα της ενζυματικής αντίδρασης.

Η φωσφατάση που θα χρησιμοποιηθεί στην άσκηση προέρχεται από σπόρους σιταριού.

Σαν υπόστρωμα θα χρησιμοποιηθεί το π-νιτροφαινυλφωσφορικό (άχρωμο) που υδρολύεται ενζυματικά από την όξινη φωσφατάση σε π-νιτροφαινόλη (άχρωμη σε όξινο pH, κίτρινη σε αλκαλικό). Η ποσότητα της π-νιτροφαινόλης που δημιουργείται μπορεί να προσδιοριστεί φωτομετρικά και είναι βέβαια αντίστοιχη προς την ποσότητα του π-νιτροφαινολφωσφορικού που υδρολύεται.

Διαλύματα-Αντιδραστήρια

π-νιτροφαινυλφωσφορικό 0,006 Μ:

2,2g π-νιτροφαινυλοφωσφορικό διαλύονται σε 1lt απεσταγμένου νερού.

Αραιώσεις: π-νιτροφαινυλφωσφορικό στα 0,0001Μ, 00004Μ, 0,002Μ, 0,004Μ

Ρυθμιστικό διάλυμα κιτρικών 0,05 Μ, pH 4,8, pH 3, pH 7:

4,8g κιτρικό οξύ αραιώνεται μέχρι 500 ml με απεσταγμένο νερό και ρυθμίζεται στην αντίστοιχη τιμή pH με 1N NaOH.

Όξινη φωσφατάση 3 mg/100 ml:

3mg όξινης φωσφατάσης διαλύονται σε 100ml απεσταγμένου νερού.

NaOH 0,1 N:

4g NaOH διαλύονται σε 1lt απεσταγμένου νερού.

Ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών 0,033 Μ pH 4,8:

448,8 mg KH2PO4 διαλύονται σε 100 ml απεσταγμένου νερού και ρυθμίζεται σε pH 4,8 με 0,1 N NaOH.

Ρυθμιστικό διάλυμα κιτρικών-φωσφορικών pH 4,8:

Σε 100 ml ρυθμιστικό διάλυμα κιτρικών 0,05 Μ pH 4,8 προσθέτονται 10 ml ρυθμιστικού διαλύματος φωσφορικών 0,033 Μ pH 4,8.

Προσδιορισμός της ταχύτητας της ενζυμικής αντίδρασης

1. 	Με υπόστρωμα σε περίσσεια:

Σε καθένα από 4 δοκιμαστικούς σωλήνες, πού είναι αριθμημένοι από 1 έως 4, βάλτε 1 ml 0,004 Μ π-νιτροφαινυλφωσφορικού νατρίου και 1 ml ρυθμιστικού διαλύματος κιτρικών 0,05 Μ ρΗ 4,8. Μεταφέρετε τούς σωλήνες σε υδατόλουτρο 37 °C και αφού περάσουν 2-3 λεπτά (για να δώσετε την ευκαιρία στους σωλήνες να φτάσουν στη θερμοκρασία των 37 °C) προσθέστε από 1 ml ενζυμικού διαλύματος όξινης φωσφατάσης (3 mg/100 ml) στους σωλήνες 1 , 2 και 3. Σημειώστε τον ακριβή χρόνο προσθήκης του ενζύμου. Στο σωλήνα 4 βάλτε 1 ml αποσταγμένο νερό (τυφλό). Μετά από 10, 20 και 30 λεπτά ακριβώς προσθέστε από 3 ml 0,1 Ν NaOH στους σωλήνες 1 , 2 και 3 αντίστοιχα για να σταματήσει η αντίδραση. Επίσης μετά από 30 λεπτά προσθέστε 3 ml 0,1 Ν NaOH και στο σωλήνα 4.

Προσδιορίστε την οπτική πυκνότητα του περιεχομένου των σωλήνων 1, 2 και 3 στα 400 nm, μηδενίζοντας το φωτόμετρο με το τυφλό (σωλήνα 4). Από τον νόμο των Lambert και Beer προσδιορίστε τα μmοl της π-νιτροφαινόλης σε κάθε διάλυμα. Υπολογίστε την ταχύτητα της αντιδράσεως, δηλ. τα μmοl του υποστρώματος πού υδρολύθηκαν σε κάθε λεπτό, για κάθε χρονική περίοδο. Επειδή στο πείραμα αυτό χρησιμοποιήθηκε μεγάλη περίσσεια υποστρώματος, η αντίδραση είναι μηδενικής τάξεως και έτσι ή ταχύτητα της αντιδράσεως θα είναι σταθερή.

Κατασκευάστε καμπύλη πού στην τεταγμένη θα βάλετε τα μmοl του υποστρώματος πού υδρολύθηκε, και στην τετμημένη το χρόνο αντιδράσεως σε λεπτά. Πρέπει να πάρετε ευθεία γραμμή.

2. 	Mε υπόστρωμα όχι σε περίσσεια:

Επαναλάβετε το πείραμα της παραγράφου 1, με τη διαφορά ότι θα χρησιμοποιήσετε 0,0004 Μ π-νιτροφαινυλφωσφορικό σαν υπόστρωμα ενώ η συγκέντρωση του ενζύμου παραμένει 3 mg/100 ml.

Προσδιορίστε και πάλι τα μmοl της π-νιτροφαινόλης πού δημιουργούνται κατά τη διάρκεια κάθε χρονικής περιόδου, και υπολογίστε την ταχύτητα της αντιδράσεως, δηλ. τα μmοl του π-νιτροφαινυλφωσφορικού που υδρολύεται σε  ένα λεπτό, για κάθε χρονική περίοδο. Είναι σταθερή αυτή ή τιμή; Βάλτε και πάλι σ' ένα ζεύγος συντεταγμένων τα μmοl του υποστρώματος πού υδρολύθηκε απέναντι στον χρόνο. Παίρνετε ευθεία γραμμή; Το υπόστρωμα δεν είναι σε περίσσεια στην προκειμένη περίπτωση και γι' αυτό η αντίδραση είναι «πρώτης τάξεως».

3. 	Επίδραση του pΗ:

Σε καθένα από τα πειράματα πού ακολουθούν, θα προσδιοριστεί η επίδραση μιας παραμέτρου στην ταχύτητα της ενζυμικής αντιδράσεως. Η μελέτη θα γίνει για μία χρονική περίοδο (15 λεπτών) και θα εκφραστεί σαν μmοl υποστρώματος που υδρολύονται σε ένα λεπτό.

Σε καθένα από 4 δοκιμαστικούς σωλήνες βάλτε από 1 ml 0,004 Μ διαλύματος π-νιτροφαινυλφωσφορικού νατρίου. Προσθέστε από 1 ml διάλυμα κιτρικών pΗ 3,0 στους σωλήνες 1 και 4. Προσθέστε 1 ml κιτρικών pΗ 4,8 στο σωλήνα 2 και 1 ml κιτρικών pΗ 7,0 στο σωλήνα 3. Τo διάλυμα του σωλήνα 4 αποτελεί το τυφλό. Μεταφέρετε και τούς 4 δοκιμαστικούς σωλήνες σε υδατόλουτρο 37°C. Μετά από 2-3 λεπτά προσθέστε από 1 ml ενζύμου (3 mg/100 ml) στους σωλήνες 1 , 2 και 3 και σημειώστε την ακριβή ώρα. Στο σωλήνα 4 βάλτε 1 ml απεσταγμένο νερό. Μετά από επώαση ακριβώς 15 λεπτών στους 37 °C προσθέστε σε κάθε σωλήνα από 3 ml 0,1 Ν NaOH.

Μηδενίστε το φωτόμετρό σας με το τυφλό (σωλήνα 4) στα 400 nm και προσδιορίστε την οπτική πυκνότητα του περιεχομένου των σωλήνων 1-3.

Υπολογίστε την ταχύτητα αντιδράσεως για κάθε τιμή pΗ και κατασκευάστε καμπύλη πού στην τεταγμένη θα τοποθετήσετε την ταχύτητα της αντιδράσεως και στην τετμημένη τις αντίστοιχες τιμές του pΗ (V  pH). Ποια είναι η βέλτιστη τιμή pH;

4. 	Επίδραση της θερμοκρασίας:

Στο εργαστήριο θα υπάρχουν 3 ομάδες υδατόλουτρα, πού ένα θα είναι σε θερμοκρασία δωματίου, το άλλο σε 37oC και το τρίτο σε 80o-90oC. Μέσα σε κάθε έναν από 5 δοκιμαστικούς σωλήνες βάλτε από 1 ml 0,004 Μ π- νιτροφαινυλφωσφορικού νατρίου και οπό 1 ml ρυθμιστικού διαλύματος κιτρικών pΗ 4,8. Βάλτε το σωλήνα 1 σε θερμοκρασία δωματίου, τούς σωλήνες 2 και 3 σε υδατόλουτρο 37 oC και τούς σωλήνες 4 και 5 σε ύδατόλουτρο 80o-90oC. Μετά από 3 λεπτά βάλτε από 1 ml διάλυμα ενζύμου (3 mg/100 ml) στους σωλήνες 1 , 2 και 4. Σημειώστε τον ακριβή χρόνο. Στους σωλήνες 3 και 5 βάλτε από 1 ml απεσταγμένο Η2Ο. Ο σωλήνας 3 θα χρησιμεύσει σαν τυφλό για τούς σωλήνες 1 και 2, και ο σωλήνας 5 σαν τυφλό για το σωλήνα 4. Μετά από επώαση ακριβώς 15 λεπτών στις αντίστοιχες θερμοκρασίες (δηλ. θερμοκρασία δωματίου, 37 °C και 80-90οC) προσθέστε από 3 ml 0,1 Ν NaOH σε κάθε σωλήνα. Αφήστε τους σωλήνες 5min να ηρεμήσουν. Προσδιορίστε την οπτική πυκνότητα των διαλυμάτων των σωλήνων 1 και 2, με τυφλό το διάλυμα του σωλήνα 3 σε λ=400 nm.  Επίσης προσδιορίστε στο ίδιο μήκος κύματος, την οπτική πυκνότητα του διαλύματος του σωλήνα 4 με τυφλό το διάλυμα του σωλήνα 5.

Υπολογίστε την ταχύτητα της υδρολύσεως (μmοl υποστρώματος πού υδρολύεται σε κάθε λεπτό) για κάθε μία από τις τρεις θερμοκρασίες. Κατασκευάστε καμπύλη πού στην τεταγμένη θα  βάλετε τις τιμές των ταχυτήτων που θα βρείτε και στην τετμημένη τις αντίστοιχες θερμοκρασίες (V  Θερμοκρασία).

5.	Επίδραση της συγκεντρώσεως του υποστρώματος

Αριθμήστε 10 δοκιμαστικούς σωλήνες και βάλτε μέσα τους τα διαλύματα πού αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα και μάλιστα με τη σειρά πού αναφέρονται.

Πίνακας

|  | Αριθμός σωλήνα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αντιδραστήριο | 1 ml | 2 ml | 3 ml | 4 ml | 5 ml | 6 ml | 7 ml | 8 ml | 9 ml | 10 ml |
| 0,0001M π-νιτροφαινυλφωσφορικό | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0004M π-νιτροφαινυλφωσφορικό |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 0,002Μ π-νιτροφαινυλφωσφορικό |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 0,004M π-νιτροφαινυλφωσφορικό |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 0,006M π-νιτροφαινυλφωσφορικό |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Κιτρικά pH 4,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Απεσταγμένο H2O |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Εξισορρόπηση για 5΄ στους 37ο C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ένζυμο (3 mg/100 ml) | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| Επώαση για 15΄στους 37o C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Προσθήκη 3 ml 0,1 NaOH σε κάθε σωλήνα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

!  Το διάλυμα του ενζύμου θα προστεθεί μόνο όταν είστε έτοιμοι να αρχίσετε την αντίδραση.

Σημειώστε τον ακριβή χρόνο που προσθέσατε το ένζυμο

Θα σας βοηθούσε εάν προγραμματίζατε την προσθήκη του ενζύμου ως εξής: Προσθέστε ένζυμο στο σωλήνα 1 και μετά ένα λεπτό ακριβώς κάντε το ίδιο και στο σωλήνα 3. Συνεχίστε την προσθήκη ενζύμου στους σωλήνες 5, 7 και 9 σε διαστήματα 1 λεπτού. Οι σωλήνες 2, 4, 6, 8 και 10 αποτελούν τα τυφλά. Δεκαπέντε λεπτά ακριβώς μετά την προσθήκή του ενζύμου και επώαση στους 37°C (για κάθε σωλήνα) προσθέστε από 3 ml 0,1 Ν NaOH, για να σταματήσει η αντίδραση, στους σωλήνες με περιττό αριθμό και στη συνέχεια προσθέστε τον ίδιο όγκο στους σωλήνες με άρτιο αριθμό.

Προσδιορίστε την οπτική πυκνότητα των διαλυμάτων των σωλήνων με περιττό αριθμό, μηδενίζοντας το φωτόμετρο με τα αντίστοιχα τυφλά των άρτιων σωλήνων στα 400nm . Υπολογίστε την ποσότητα του υποστρώματος πού υδρολύεται για κάθε συγκέντρωση υποστρώματος. Στη συνέχεια υπολογίστε και την ταχύτητα της αντιδράσεως, V (μmοl υποστρώματος πού υδρολύθηκε σε κάθε λεπτό), για κάθε συγκέντρωση υποστρώματος πού χρησιμοποιήσατε. Με βάση τις τιμές πού θα πάρετε κατασκευάστε δύο καμπύλες (V  [S]) και (1/V  1/[S]). Στη πρώτη καμπύλη βάλτε τις ταχύτητες των αντιδράσεων στην τεταγμένη, και τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις του υποστρώματος [S] στην τετμημένη. Σε χαμηλές συγκεντρώσεις υποστρώματος η ταχύτητα θα είναι ανάλογη προς τη συγκέντρωση του υποστρώματος ενώ σε υψηλότερες συγκεντρώσεις η ταχύτητα θα είναι ανεξάρτητη της συγκεντρώσεως. Φαίνεται αυτό από τ' αποτελέσματά σας; Από την καμπύλη υπολογίστε τη σταθερά Michaelis (Km) και τη μέγιστη ταχύτητα (Vmax).

Στη δεύτερη καμπύλη βάλτε στην τεταγμένη τις τιμές του αντίστροφου της κάθε ταχύτητας (1/V), και στην τετμημένη τις τιμές του αντίστροφου της κάθε συγκεντρώσεως (1/[S]). Υπολογίστε και πάλι τις σταθερές Km και Vmax.

6. 	Επίδραση συναγωνιστικού αναστολέα:

Στο πείραμα αυτό θα μελετήσουμε την επίδραση των φωσφορικών ιόντων στην ταχύτητα της ενζυμικής αντιδράσεως. Η συγκέντρωση των φωσφορικών θα παραμείνει σταθερή (0,001 Μ) και θα μεταβάλλεται η συγκέντρωση του υποστρώματος.

Προσθέστε 1 ml 0,033 Μ ΚΗ2ΡΟ4 (πού το pΗ  έχει προγενέστερα ρυθμιστεί σε 4,8 με 0,1 Ν NaOH) σε 10 ml κιτρικών pΗ 4,8 και αναμίξτε. Χρησιμοποιείστε το πιο πάνω διάλυμα φωσφορικών-κιτρικών στη θέση του διαλύματος κιτρικών pΗ 4,8 και κατά το άλλα ακολουθείστε τις οδηγίες της παραγράφου 3Γ .

Τις τιμές V και [S] βάλτε τις στο ίδιο ζεύγος συντεταγμένων όπως και προηγουμένως. Θα έχετε δηλ. δύο καμπύλες, μία χωρίς αναστολέα και μία με αναστολέα.  Επαναλάβατε το ίδιο και στο άλλο ζεύγος συντεταγμένων με τις τιμές 1/V και 1/[S]. Υπολογίστε τις σταθερές Vmax και Km παρουσία του αναστολέα.

Τι είδους αναστολέας είναι τα φωσφορικά;

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................

ΤΩΡΑ Η ΣΕΙΡΑ ΣΟΥ!

| Ονοματεπώνυμο | Α.Μ. |
| --- | --- |

Κινητική ενζυμικών αντιδράσεων (στο υπολογιστικό κέντρο)

Σας δίνετε ο παρακάτω πίνακας όπου έχει καταγραφεί η ενεργότητα ενός ενζύμου  (enzyme activity) και έχει εκφραστεί σε nmoles προϊόντος / min / mg ενζύμου, παρουσία διαφορετικών συγκεντρώσεων υποστρώματος (substrate concentration) και αυξανόμενων συγκεντρώσεων αναστολέα (inhibitor concentration).

|  |  | Substrate concentration (µM) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 |
| Inhibitor concentration (nM) | 0 | 0 | 33.3 | 75.0 | 133.3 | 171.4 | 190.5 | 196.7 | 199.0 |
|  | 1 | 0 | 18.2 | 46.2 | 100.0 | 150.0 | 181.8 | 193.5 | 198.0 |
|  | 2 | 0 | 12.5 | 33.3 | 80.0 | 133.3 | 173.9 | 190.5 | 197.0 |
|  | 4 | 0 | 7.7 | 21.4 | 57.1 | 109.1 | 160.0 | 184.6 | 195.1 |
|  | 8 | 0 | 4.3 | 12.5 | 36.4 | 80.0 | 137.9 | 173.9 | 191.4 |
|  | 16 | 0 | 2.3 | 6.8 | 21.1 | 52.2 | 108.1 | 155.8 | 184.3 |

1.  Yπολογίστε στο Excel τις τιμές για:

(α)	Vmax (μέγιστη ταχύτητα ενζυμικής αντίδρασης) και

(β) 	Km (σταθερά Michaelis)

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

2.  Tί είδους αναστολή βλέπετε; Πώς καταλήξατε σε αυτό το συμπέρασμα;

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

3. Ποιά είναι η τιμή της σταθεράς Ki (σταθερά διάστασης του συμπλόκου ενζύμου-αναστολέα);

Ki = ............................. .

Τα ασθενή οξέα σε αντίθεση με τα ισχυρά (π.χ. HCl) δεν διίστανται πλήρως στο νερό.

Στην σταθερά Κα το «α» συμβολίζει το οξύ (acid).

nβ=moles βάσης και no=moles οξέος

Vβ=όγκος βάσης και Vο=όγκος οξέος

Απουσία SDS=μη μετουσιωτική διαδικασία

Παρουσία SDS=μετουσιωτική διαδικασία

Η λυσοζύμη είναι ένα ένζυμο το οποίο διασπά τις αλυσίδες των υδατανθράκων της ουρεΐνης, η οποία είναι ο πολυσακχαρίτης του κυτταρικού τοιχώματος των βακτηρίων.

Το EDTA είναι χηλικός παράγοντας, δηλ. δεσμεύει δισθενή ιόντα απαραίτητα για την καταλυτική δράση ενζύμων, π.χ. των νουκλεασών.

Η αλκοόλη απομακρύνει το νερό και σταθεροποιεί τους ιοντικούς δεσμούς που δημιουργούνται μεταξύ νουκλεϊκών οξέων και άλατος. Προστίθεται παγωμένη, διότι η διαλυτότητα των αλάτων στα υγρά είναι μειωμένη σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Τα νουκλεϊκά οξέα με τις αρνητικά φορτισμένες φωσφορικές ομάδες δημιουργούν ιοντικούς δεσμούς με τα θετικά φορτισμένα ιόντα νατρίου ευνοώντας την συσσωμάτωση των νουκλεϊκών οξέων με την μορφή άλατος νατρίου.

Η παρουσία RNase απαλλάσσει το DNA από την παρουσία RNA. Επιπλέον, η φύλαξη του DNA πρέπει να γίνεται σε DNase-free σωληνάρια.

Kb= ζεύγη βάσεωνx1000 και bp=base pairs (ζεύγη βάσεων).

Μαθαίνω καλά τί είναι τα ένζυμα περιορισμού και σε τί χρησιμεύουν!

Συνήθως ο χρόνος της ηλεκτροφόρησης υπολογίζεται βάση της απόστασης που έχει διανύσει η χρωστική (ή οι χρωστικές).

Bόεια οραλβουμίνη.