## Slide 1
IKANOTHTA ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΓPAMMΩN METAΦOPAΣ
1. Θερμικό όριο μεταφοράς ισχύος
Κεφάλαιο 7 (C) Copyright Γαβριήλ Γιαννακόπουλος Πανεπιστήμιο Πατρών Διαφάνεια 29 από 47
Ενεργός τιμή μέγιστου επιτρεπόμενου πολικού ρεύματος: |IL|rated kA
Ενεργός τιμή πολικής τάσης λειτουργίας: |VL|rated kV

## Slide 2
Κεφάλαιο 7 (C) Copyright Γαβριήλ Γιαννακόπουλος Πανεπιστήμιο Πατρών Διαφάνεια 30 από 47
2. Στατικό όριο ευστάθειας- Καμπύλη φόρτισης
Γραμμή μικρού μήκους χωρίς απώλειες:
Γραμμή μεγάλου μήκους χωρίς απώλειες:

## Slide 3
ΤΡΟΠΟΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ
Κεφάλαιο 7 (C) Copyright Γαβριήλ Γιαννακόπουλος Πανεπιστήμιο Πατρών Διαφάνεια 31 από 47
- Με αύξηση τάσης μεταφοράς
- Με μείωση της εν σειρά αντίδρασης Χ
Με χρήση παράλληλων γραμμών
Με χρήση αγωγών δέσμης
Με σειριακή χωρητική αντιστάθμιση

## Slide 4
ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΗ ANTIΣΤΑΘΜΙΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ
Κεφάλαιο 7 (C) Copyright Γαβριήλ Γιαννακόπουλος Πανεπιστήμιο Πατρών Διαφάνεια 32 από 47
Βαθμός αντιστάθμισης:

## Slide 5
Παράδειγμα 3(I)
Γραμμή μεταφοράς 50 Hz, έχει εν σειρά αντίδραση 30 Ω/φάση.
Για να αυξήσουμε την ικανότητα φόρτισης της γραμμής κατά
66.66% ελαττώνουμε αυτήν την αντίδραση εισάγοντας σε κάθε
φάση πυκνωτές σε σειρά.
Το μέγιστο μέτρο του ρεύματος που αναμένεται να ρεύσει
στην γραμμή είναι 1 kA/φάση.
α) Να βρεθεί η χωρητικότητα ανά φάση που πρέπει να
εγκατασταθεί για να επιτευχθεί η επιθυμητή αντιστάθμιση.
β) Οι εμπορικά διαθέσιμοι πυκνωτές έχουν ονομαστικές
τιμές τάσης και ρεύματος 2 kV και 50 Α ανά μονάδα.
Πως πρέπει να συνδυαστούν τέτοιες μονάδες για να
επιτευχθεί η αντιστάθμιση. Ποια πρέπει να είναι η
χωρητικότητα κάθε μονάδα;
Κεφάλαιο 7 (C) Copyright Γαβριήλ Γιαννακόπουλος Πανεπιστήμιο Πατρών Διαφάνεια 33 από 44

## Slide 6
Παράδειγμα 3(II)
Κεφάλαιο 7 (C) Copyright Γαβριήλ Γιαννακόπουλος Πανεπιστήμιο Πατρών Διαφάνεια 33 από 44

## Slide 7
ΙΣΧΥΣ ΜΕΣΩ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ
Κεφάλαιο 7 (C) Copyright Γαβριήλ Γιαννακόπουλος Πανεπιστήμιο Πατρών Διαφάνεια 34 από 47

## Slide 8
ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΑΣΗΣ ΖΥΓΟΥ ΑΠΟ TO ΦΟΡΤΙΟ
Κεφάλαιο 7 (C) Copyright Γαβριήλ Γιαννακόπουλος Πανεπιστήμιο Πατρών Διαφάνεια 35 από 47

## Slide 9
Κεφάλαιο 7 (C) Copyright Γαβριήλ Γιαννακόπουλος Πανεπιστήμιο Πατρών Διαφάνεια 36 από 47