## Slide 1
EΞAPTHΣH TAΣHΣ ΖΥΓΟΥ
AΠO ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ AEPΓO IΣXY
VR = VS – IZ ,
Κεφάλαιο 7 (C) Copyright Γαβριήλ Γιαννακόπουλος Πανεπιστήμιο Πατρών Διαφάνεια 37 από 47

## Slide 2
ΔIAΘEΣIMA MEΣA
ΓIA EΛEΓXO TAΣHΣ ZYΓOY
- Έλεγχος διέγερσης γεννητριών
- Eγκάρσιοι πυκνωτές
- Σύγχρονοι αντισταθμιστές
- Mετασχηματιστές μεταβλητής λήψης
Κεφάλαιο 7 (C) Copyright Γαβριήλ Γιαννακόπουλος Πανεπιστήμιο Πατρών Διαφάνεια 38 από 47

## Slide 3
Κεφάλαιο 7 (C) Copyright Γαβριήλ Γιαννακόπουλος Πανεπιστήμιο Πατρών Διαφάνεια 39 από 47

## Slide 4
Παράδειγμα 4 (Ι)
Κεφάλαιο 7 (C) Copyright Γαβριήλ Γιαννακόπουλος Πανεπιστήμιο Πατρών Διαφάνεια 40 από 47
α) Να βρεθεί η τάση V2 ώστε να είναι δυνατή η τροφοδότηση του φορτίου.

## Slide 5
Παράδειγμα 4(ΙΙ)
Κεφάλαιο 7 (C) Copyright Γαβριήλ Γιαννακόπουλος Πανεπιστήμιο Πατρών Διαφάνεια 41 από 40
β) Για να φέρουμε την τάση V2 στην ονομαστική τιμή (|V2 |=1 pu)
συνδέουμε εγκάρσιο πυκνωτή. Ποια η άεργος ισχύς QG2 του πυκνωτή;

## Slide 6
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ
Κεφάλαιο 7 (C) Copyright Γαβριήλ Γιαννακόπουλος Πανεπιστήμιο Πατρών Διαφάνεια 42 από 47
Περιορισμός στην μεταφορά εναλλασσόμενου ρεύματος σε μεγάλες αποστάσεις
Διασύνδεση μεταφοράς με συνεχές ρεύμα υψηλής τάσης (HVDC)

## Slide 7
ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Κεφάλαιο 7 (C) Copyright Γαβριήλ Γιαννακόπουλος Πανεπιστήμιο Πατρών Διαφάνεια 43 από 47
Μονοπολική
Διπολική
Ομοπολική

## Slide 8
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ
Κεφάλαιο 7 (C) Copyright Γαβριήλ Γιαννακόπουλος Πανεπιστήμιο Πατρών Διαφάνεια 12 από 16
Κρίσιμη συμφέρουσα απόσταση
- Εναέριες γραμμές: 600-900 km
- Υπόγεια καλώδια: 50-100 km
- Υποβρύχια καλώδια: 25-50 km

## Slide 9
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Κεφάλαιο 7 (C) Copyright Γαβριήλ Γιαννακόπουλος Πανεπιστήμιο Πατρών Διαφάνεια 44 από 47